附表：广西中烟工业有限责任公司2026-2027年度通用零配件采购之日用五金电气杂项零配件中标人不含税中标单价

| 序号 | 备件名称 | 规格 | 型号/订货号 | 技术说明 | 计量单位 | 不含税中标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯管 | 15W | / | / | 根 | 17.43 |
| 2 | LED球形灯泡 | 白光，E27灯头 | 12W,220V | / | 个 | 33.11 |
| 3 | 节能灯 | 23W白光 E27接口 | YPZ220/23-SFP | / | 只 | 28.92 |
| 4 | 灯管 | T5 14W | T5-XDD-14W | （带支架） | 套 | 33.54 |
| 5 | LED射灯 | 7W,6500K,220VAC,φ105-115mm | 闪耀3.5寸 | / | 个 | 57.85 |
| 6 | 日光灯管 | 20W/1800lm/6500K | LED T8 | 单端输入220V/50Hz | 支 | 42.12 |
| 7 | 节能灯 | 18W | / | / | 盏 | 18.89 |
| 8 | 节能灯 | 55W | / | / | 件 | 42.93 |
| 9 | 节能灯 | 35W | / | / | 盏 | 38.39 |
| 10 | 强光巡检工作灯 | IW5500/BH | / | / | 个 | 659.99 |
| 11 | 微型防爆头灯 | IW5130/LT | / | / | 个 | 346.57 |
| 12 | 报警灯 | XVB-C2B3/24DC-AC/绿 | / | / | 盏 | 163.28 |
| 13 | 报警灯 | XVB-C5B4/红 | / | / | 盏 | 253.51 |
| 14 | 日光灯 | / | TL5 28W/865 YZ28RR16/G | / | 盏 | 24.27 |
| 15 | LED吸顶灯 | 10W,Φ270mm | EPX9004/10 | 亚克力+铁材质 | 个 | 173.92 |
| 16 | LED集成吊顶灯 | 600*600mm，220V，32W | 4103 | 白色 | 套 | 265.69 |
| 17 | LED平台灯 | 50W | NFC9189 | 立杆安装 | 盏 | 1129.44 |
| 18 | LED防爆灯 | 50W | BPC8766 | 立杆安装 | 盏 | 1472.86 |
| 19 | LED冷库灯 | 15W,36V | / | / | 件 | 56.33 |
| 20 | LED天棚灯 | 100W,色温4000K | GLM8300-L100 | / | 件 | 1121.01 |
| 21 | LED光学面板灯 | MLM6210-L3*12-ZY | / | / | 件 | 366.52 |
| 22 | LED弯管式磁吸灯 | JLM5300-ZY，12W，300mm | / | / | 件 | 210.13 |
| 23 | LED防爆磁吸检修灯 | BM7060 | / | / | 件 | 990.38 |
| 24 | 双管防爆灯 | 40W | / | / | 套 | 155.82 |
| 25 | LED灯贴模组 | 15W | PLED150mA-15W | / | 个 | 71.85 |
| 26 | 三插头 | 10A | / | / | 个 | 5.36 |
| 27 | 二三插座 | 二插+三插 | / | / | 件 | 14.18 |
| 28 | 三极插头 | 10A | GNT-10S2 防摔 | / | 件 | 7.07 |
| 29 | 排插 | 15米线 | / | / | 个 | 123.09 |
| 30 | 多功能电脑插座 | 5米线 | / | / | 个 | 71.68 |
| 31 | 防水排插 | 10A 250V(20米线) | / | / | 个 | 123.70 |
| 32 | 五孔电源插座 | 暗装 | GO7Z22 | / | 个 | 30.35 |
| 33 | 86型插座 | 10A,五孔带开关 | / | / | 个 | 33.22 |
| 34 | 插排 | 10位,5m | GN-B20A0 | 5米线长 | 个 | 99.68 |
| 35 | 插座 | 2P+E 10A 250VAC | AC30-10530 | / | 件 | 20.09 |
| 36 | 新型多功能强光巡检电筒 | JW7622A | / | / | 把 | 654.88 |
| 37 | 泛光灯 | / | FL-LED50/2C | 120型 50瓦 | 件 | 398.56 |
| 38 | 转角型电筒 | JW-B70 | / | 可90度转角，底部带磁铁 | 件 | 178.65 |
| 39 | 电缆 | VV3*2.5+1*1.5 | / | / | 米 | 10.62 |
| 40 | 电缆 | RVV3*1.5 | / | / | 米 | 8.15 |
| 41 | 铜芯软线 | 2.5平方 | / | / | 件 | 241.19 |
| 42 | 电线 | BV-1.5 | / | / | 米 | 1.96 |
| 43 | 电线 | BV-2.5 | / | / | 米 | 2.71 |
| 44 | 扁平电缆(8芯) | 6*1.5+1*1 | / | / | 米 | 116.49 |
| 45 | 软股铜导线 | BVR-0.5 | / | / | 卷 | 80.61 |
| 46 | 软股铜导线 | BVR-1 | / | / | 卷 | 100.83 |
| 47 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 6平方、双色 | BVR多股 | / | 米 | 5.27 |
| 48 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 4平方、双色 | BVR多股 | / | 米 | 3.55 |
| 49 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 2.5平方、黑色 | BVR多股 | / | 米 | 3.25 |
| 50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.5平方、双色 | BVR多股 | / | 米 | 1.94 |
| 51 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.5平方、红色 | BVR多股 | / | 米 | 1.79 |
| 52 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 2.5平方、红色 | BVR多股 | / | 米 | 3.25 |
| 53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 2.5平方、黄色 | BVR多股 | / | 米 | 3.25 |
| 54 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 2.5平方、绿色 | BVR多股 | / | 米 | 3.25 |
| 55 | 屏蔽电缆 | RVVP 4*0.5 | / | （黑色） | 米 | 5.48 |
| 56 | 电缆 | BV 4平方 | / | / | 米 | 3.78 |
| 57 | 电缆 | BV 6平方 | / | / | 米 | 5.08 |
| 58 | 单芯多股黄绿地线 | BVR-6 | / | / | 米 | 4.61 |
| 59 | 单芯多股黄绿地线 | / | BVR-4 | / | 米 | 4.06 |
| 60 | 电缆 | VVR 3*4+2*2.5 | / | / | 米 | 26.94 |
| 61 | 多股铜芯导线 | 10mm2 | BV10 | / | 米 | 10.87 |
| 62 | 接地跨接线 | 长260mm,宽8mm,接头内径8mm | 铜编织线,带接头 | / | 条 | 10.54 |
| 63 | 低压电力电缆 | ZRYJV-4*4+1*2.5 | / | / | 米 | 25.62 |
| 64 | 多股软电线 | BVR 6平方蓝色 | / | / | 米 | 6.79 |
| 65 | 柔性护套对绞总屏蔽拖链电缆 | TRVVSP，14*0.3 | / | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘、丁晴聚氯乙烯护套对绞总屏蔽拖链电缆 | 米 | 47.02 |
| 66 | 电缆线 | 16*0.25 | CF.14.025 | / | 米 | 85.10 |
| 67 | 多股软电线 | BVR 2.5平方黄绿色 | / | / | 米 | 3.45 |
| 68 | 多股软电线 | BVR 4平方黄绿色 | / | / | 米 | 5.74 |
| 69 | 电缆 | ZYRJV -1KV 3*50+2*25 | / | / | 米 | 169.49 |
| 70 | 接地跨接线 | 4平方，长150mm，接头孔径6mm | / | 黄绿双色，端子压接处带护套 | 件 | 10.71 |
| 71 | 多股软电线 | 6mm2 | / | 黄绿双色线 | 米 | 5.32 |
| 72 | 贯通式接线端子排 | DG8HSWP-0-12P-19 | / | / | 件 | 16.05 |
| 73 | 缠绕管 | 8mm | / | 白色 | 包 | 9.01 |
| 74 | 轨道式接线端子排 | 2.5平方 | WS-SD | / | 盒 | 241.19 |
| 75 | 铜线耳 | φ8 | / | / | 个 | 1.65 |
| 76 | 热缩管 | φ18mm | / | / | 米 | 4.43 |
| 77 | 热缩管 | φ22mm | / | / | 米 | 5.28 |
| 78 | 开口线耳 | 400A | / | / | 个 | 6.06 |
| 79 | 开口线耳 | 200A | / | / | 个 | 2.90 |
| 80 | 圆形预绝缘端子 | 适用导线2.5平方，蓝色 | RV 2-6 | / | 个 | 0.65 |
| 81 | 插针管型接线端子 | 适用导线1.5平方，红色 | E 1508 | / | 个 | 0.17 |
| 82 | 管形预绝缘端子 | 红色 | E1010 | 适用于1mm2电线 | 包 | 33.15 |
| 83 | 压铜接线端子 | / | DT-150 | / | 个 | 24.65 |
| 84 | 线槽 | 30*30 | / | PVC材质；配电柜内部使用 | 米 | 8.69 |
| 85 | 线槽 | 40*40 | / | PVC材质；配电柜内部使用 | 米 | 9.65 |
| 86 | 线槽 | 50*50 | / | PVC材质；配电柜内部使用 | 米 | 10.73 |
| 87 | 铜接线端子 | / | DT-35mm2 | 每包10个 | 包 | 75.31 |
| 88 | 铜接线端子 | / | DT-70mm2 | 每包10个 | 包 | 113.85 |
| 89 | 铜线耳 | 10mm2 | / | 加厚加长 | 只 | 7.57 |
| 90 | 线鼻子 | RV3.5-5 | / | / | 只 | 1.70 |
| 91 | 防水公母插头 | 3*1.5,母头直径18mm,公头直径15mm,螺帽外径23.5mm | / | / | 套 | 14.79 |
| 92 | 五号电池（南孚） | 5号 | / | 碱性电池 | 副 | 5.24 |
| 93 | 电池 | 9V | / | 碱性电池 | 副 | 13.14 |
| 94 | 七号电池 | 7#碱性 | / | 碱性电池 | 件 | 2.63 |
| 95 | 电池 | 5＃ | / | / | 只 | 2.18 |
| 96 | PLC电池 | SL-360 3.6V | / | / | 件 | 53.51 |
| 97 | PLC电池(带线） | LS14250 3.6V | / | / | 个 | 50.11 |
| 98 | 升降车电瓶 | T-105 | / | / | 个 | 1309.02 |
| 99 | UPS电源 | SD6KNTB | / | / | 个 | 5296.53 |
| 100 | 蓄电池 | T-105 Plus with Flip Top（6V 250AH） | / | / | 个 | 1361.05 |
| 101 | 高能无记忆锂离子电池 | / | 18650 | / | 件 | 331.25 |
| 102 | 电池 | 2200mah | JW7622A0 | / | 支 | 299.76 |
| 103 | 蓄电池 | / | A412/100A | 12V，配电直流屏畜电池 | 个 | 2463.42 |
| 104 | 纽扣电池 | 3V | CR2032 | / | 粒 | 4.43 |
| 105 | 蓄电池 | 12V 9Ah,36W | WP1236W | / | 个 | 279.29 |
| 106 | 蓄电池 | Powerson 12V 100AH | / | / | 件 | 693.21 |
| 107 | 钮扣电池 | 1.5V A76 LR44 | / | / | 颗 | 5.38 |
| 108 | 蓄电池 | 12VDC | A0160929A8700 | 电池容量120AH，用于洗地车型号DQX5A | 件 | 1218.24 |
| 109 | 蓄电池 | 6V，225AH@20HR | T-105PLUS,T2 | / | 个 | 1835.26 |
| 110 | 电池 | 3.6V，2400mAh | ER14505 AA | 带焊脚针 | 个 | 67.99 |
| 111 | 锂电池 | 18V,6.0AH | GBL18V-120 | / | 件 | 1466.01 |
| 112 | 蓄电池 | 6V4.0Ah/20hR | 3-FM-4 | / | 件 | 46.30 |
| 113 | 电池 | / | LC-R127R2PG | / | 个 | 127.68 |
| 114 | 电池 | / | BP3.6-12 | / | 个 | 230.61 |
| 115 | 蓄电池 | / | CP1250H (12V 5AH) | / | 件 | 146.59 |
| 116 | 热缩管 | / | φ8 | / | 米 | 0.95 |
| 117 | 热缩管 | / | φ5 | / | 米 | 0.88 |
| 118 | 热缩管 | / | φ3 | / | 米 | 0.62 |
| 119 | 加热管 | 12.5*155 220V800W | / | / | 件 | 245.68 |
| 120 | 绝缘胶布 | 20mm*20m | / | / | 卷 | 2.48 |
| 121 | 尼龙扎带（包） | 3*100 | / | / | 件 | 16.42 |
| 122 | 尼龙扎带（包） | 4*150 | / | / | 件 | 18.73 |
| 123 | 尼龙扎带（包） | 5*350 | / | / | 件 | 35.68 |
| 124 | 尼龙扎带（包） | 10*500 | / | / | 件 | 60.05 |
| 125 | 绝缘胶布 | 宽*长*厚：50.8*3*1.65mm | / | / | 卷 | 11.14 |
| 126 | 总线端子 | EK1100 | / | / | 件 | 1115.52 |
| 127 | 语音声光验电器 | / | GSSB-Ⅱ型 | 10KV高压验电器 | 支 | 213.16 |
| 128 | PE塑料波纹管接头 | AD21.2mm | / | / | 个 | 5.24 |
| 129 | PE塑料波纹管 | AD21.2mm | / | 线缆保护软管 | 米 | 3.92 |
| 130 | 电柜风扇过滤器 | 255*255mm | / | 百叶窗式 | 个 | 513.80 |
| 131 | 轨道式插座 | 3插，16A | EA9X316 EA9 | / | 件 | 31.99 |
| 132 | 轨道式插座 | 2插，10A | EA9X210 | / | 件 | 23.82 |
| 133 | 充电器 | 14.4V-18V | AL1860V | / | 件 | 627.20 |
| 134 | 线盘 | 3*2.5mm2,30米 | GN-806D | / | 个 | 1070.57 |
| 135 | 圆形铜线耳 | / | OT8-8 | 黄铜 | 个 | 1.63 |
| 136 | UPS电源 | 输入220VAC,容量300W/500VA | MT500-Pro | / | 件 | 551.57 |
| 137 | 蜂鸣器 | / | XVBC9BCA | / | 件 | 343.55 |
| 138 | 风扇 | 172*150*38mm AC220V | SJ1738HA2 | / | 件 | 109.34 |
| 139 | 二位开关 | GO7K111 | 明装 | / | 个 | 16.72 |
| 140 | 充电器 | 输入：AC220V,9A;输出：DC24V,19A | HB600-24B | GENIE/吉尼升降车用 | 件 | 4065.09 |
| 141 | 散热风扇 | 110V | 113FZY2-S | / | 件 | 55.29 |
| 142 | 声光报警器 | / | RT-200E | / | 件 | 603.17 |
| 143 | 盘刷升降电机 | 24V,1500N,55MM | 40355710 | KARCHER扫地车用 | 件 | 4944.13 |
| 144 | 蓄电池 | 6V,200AH | 3-EVF-200A | KARCHER扫地车用 | 件 | 2555.87 |
| 145 | 空气开关 | C65N 1P C32A | / | / | 个 | 26.29 |
| 146 | 胶条 | / | 627327634 | KARCHER扫地车用 | 件 | 1960.15 |
| 147 | 散热风扇 | 24VDC | 4710NL-05W-B50 | / | 件 | 51.53 |
| 148 | 平键 | 14*1000 | / | / | 条 | 17.54 |
| 149 | 快插变径接头 | φ8-φ6 | / | / | 个 | 3.95 |
| 150 | 螺纹直通PC快插接头 | PC06-02 | / | 铜材质 外接螺纹12.7mm，气管直径6mm | 件 | 8.70 |
| 151 | 变径弯头 | DN25-DN15 | / | / | 套 | 13.34 |
| 152 | 变径直通 | DN32-DN15 | / | 不锈钢材质 焊接 | 个 | 19.73 |
| 153 | 快插三通 | φ6 | / | / | 件 | 2.49 |
| 154 | PP棉滤芯 | 20” 5μ | / | / | 支 | 55.92 |
| 155 | 精密滤芯 | 20” 0.22μ | / | / | 支 | 537.93 |
| 156 | 水龙头 | φ15 | / | / | 个 | 34.01 |
| 157 | 水龙头 | / | AM81005-B | / | 个 | 42.83 |
| 158 | 洗手盆水龙头 | / | TG-9808 | / | 个 | 88.45 |
| 159 | 蒸汽软管 | 内径Φ15，L=300，PN16 G1/2凸形连接 | / | 不锈钢波纹管 | 条 | 318.13 |
| 160 | 蒸汽软管 | 内径Φ20，L=500，PN16 G3/4凸形连接 | / | 不锈钢波纹管 | 条 | 430.62 |
| 161 | 蒸汽软管 | 内径Φ20，L=300，PN16 G3/4凸形连接 | / | 不锈钢波纹管 | 条 | 402.19 |
| 162 | 蒸汽软管 | 内径Φ15，L=500，PN16 G1/2凸形连接 | / | 不锈钢波纹管 | 条 | 385.46 |
| 163 | 金属编织软管 | L＝550，1/2″ | / | 不锈钢材料 ，一端L型，一端普通型 | 条 | 85.42 |
| 164 | 截止阀 | J11T-16DN20 | / | / | 件 | 205.62 |
| 165 | 不锈钢球阀 | 25MM | / | / | 件 | 38.23 |
| 166 | 不锈钢球阀 | DN50 | / | / | 件 | 86.24 |
| 167 | 不锈钢球阀 | 1/4 | 内螺纹接口 | / | 件 | 33.95 |
| 168 | 不锈钢球阀 | 1/2 | / | / | 个 | 30.21 |
| 169 | 减压阀 | LR-D-7-MAXI | / | / | 件 | 700.61 |
| 170 | 不锈钢压力表弯管 | m20*1.5-G 1/2 | O型 | / | 根 | 69.37 |
| 171 | 软接头 | DN65 PN16 | / | / | 个 | 194.71 |
| 172 | 钢锯片 | 粗 | / | / | 件 | 0.57 |
| 173 | 钢锯片 | 细 | / | / | 件 | 0.57 |
| 174 | 剪刀 | 1# | / | / | 把 | 12.41 |
| 175 | 剪刀 | 10# | / | / | 件 | 51.27 |
| 176 | 不锈钢镊子 | 25cm | / | / | 件 | 16.74 |
| 177 | 尖头不锈钢镊子 | 14mm | / | / | 把 | 14.93 |
| 178 | 铲刀 | 25mm | / | / | 件 | 4.39 |
| 179 | 玻璃吸盘 | 精品单爪 | AN-009 | / | 个 | 87.45 |
| 180 | 充电式吹风机 | 电压18V,功率：800W | GBL 18V-120 | / | 件 | 904.56 |
| 181 | 网络寻线测试器 | / | NF-801R | / | 套 | 309.60 |
| 182 | 抹水器毛头 | 35cm | / | 仅包括毛头 | 件 | 14.63 |
| 183 | 不锈钢管吹尘枪 | 6*180mm | KJ-4 | / | 件 | 38.79 |
| 184 | 伸缩梯 | L1=2.2m，L2=3.5m，厚4mm | / | 工程直梯，2号铝合金材料 | 把 | 1490.90 |
| 185 | 手用油枪 | / | R-304 | / | 个 | 88.27 |
| 186 | 电池 | / | GBA18V 5.0AhM-C 1600A001Z9 | / | 件 | 1291.95 |
| 187 | 抛光片 | 125*22 60目 | / | 铁芯，加厚型 | 片 | 4.35 |
| 188 | 小毛刷(小牙刷) | 200*10行 | / | / | 把 | 2.18 |
| 189 | 钢丝刷 | 6行 | / | / | 把 | 4.74 |
| 190 | 鞋刷 | 300mm*100mm | / | / | 把 | 1.36 |
| 191 | 铜丝刷 | 6行 | / | / | 把 | 4.51 |
| 192 | 不锈钢垃圾铲 | 27*24 | / | / | 个 | 20.00 |
| 193 | 尘推 | 1100*250mm | / | / | 套 | 87.08 |
| 194 | 竹扫 | 长1.3m | / | / | 件 | 23.82 |
| 195 | 塑料铲 | 大# | / | / | 件 | 28.83 |
| 196 | 纯棉拖把 | 1300mm | / | / | 件 | 9.57 |
| 197 | 纯棉布 | / | / | / | 公斤 | 12.75 |
| 198 | 尘推 | 600*125 | / | / | 个 | 47.94 |
| 199 | 钢丝球 | φ150*40 | / | / | 个 | 1.64 |
| 200 | 大纯棉拖把 | L=1300mm，0.8KG | / | 加大，加厚，吸水性好，拖把头扎紧牢固，全长1300mm，重量0.8KG,竹柄 | 把 | 12.64 |
| 201 | 竹柄棕扫 | L=1200*380mm | / | 加大，加固，里面有一竹签加固，棕扫头扎紧牢固，全长1200mm，接触地面380mm，竹柄 | 把 | 9.79 |
| 202 | 不锈钢柄纯棉拖把 | N1460mm | / | 加大，加厚，吸水性好，拖把头扎紧牢固，全长1460mm,重量1.1KG，不锈钢柄 | 件 | 19.79 |
| 203 | 铲刀 | 50mm | / | / | 把 | 3.84 |
| 204 | 木柄棕扫 | N-Gq1300*390 | / | 加固，加钢杆订做 | 把 | 12.98 |
| 205 | 多功能工业擦拭布 | 25cm*37cm*500片/卷 | KG-001 | / | 卷 | 132.59 |
| 206 | 芒草扫把 | 105cm*45cm | / | 木柄 | 件 | 18.76 |
| 207 | 小方巾 | 200*200mm | / | / | 条 | 3.38 |
| 208 | 长柄铜丝刷 | 长300mm,6排20行23丝 | / | / | 件 | 12.48 |
| 209 | 机用毛巾 | 700mm*340mm | / | / | 件 | 4.52 |
| 210 | 毛巾 | 小# | / | / | 条 | 4.98 |
| 211 | 毛巾 | 25mm*25mm | / | 纯棉 | 件 | 3.66 |
| 212 | 胶手套 | 大号,厚度0.5mm | 橡胶（新料） | / | 双 | 7.89 |
| 213 | 加长胶手套 | 中号 | 橡胶 | / | 件 | 9.59 |
| 214 | 擦机针织布 | 30*50cm | / | 含棉100% | 公斤 | 27.09 |
| 215 | 自封塑料袋 | 250mm*350mm | / | / | 个 | 0.18 |
| 216 | 机用打包带 | 16mm*1000m | / | / | 卷 | 231.01 |
| 217 | 反渗透RO膜 | ESPA2-4040 | / | / | 只 | 2668.09 |
| 218 | 落地风扇 | FS40-8B1 | / | / | 台 | 238.58 |
| 219 | 尼龙绳 | 直径：25mm | / | / | 米 | 16.33 |
| 220 | 保鲜盒 | 20cm*15cm*8cm | / | / | 个 | 21.70 |
| 221 | 纯棉作业手套 | 纯棉100% | 中号 | / | 副 | 4.23 |
| 222 | 水分取样盒 | 61.5×44×33cm | SWB-5220 | / | 件 | 128.47 |
| 223 | 拉杆带轮取样篮 | 51×35×39cm | 615 | / | 件 | 92.47 |
| 224 | 打包带 | 带宽13mm-16mm，厚0.4mm-1.2mm | PP | 表面平的PP（聚丙烯）带 | 公斤 | 9.36 |
| 225 | 墙纸刀 | 18mm*0.5mm | / | / | 件 | 1.48 |
| 226 | 钢直尺 | 300mm | / | / | 把 | 7.55 |
| 227 | 胶证卡 | A3：115*92mm | / | 硬胶证卡 | 件 | 1.57 |
| 228 | 有机玻璃板 | 5*1200*2400 | / | / | 块 | 555.99 |
| 229 | 不锈钢电焊条 | φ2.5 | / | / | 公斤 | 40.50 |
| 230 | 不锈钢电焊条 | φ3.2 | / | / | 公斤 | 40.54 |
| 231 | 铝合金人字梯 | 1.8米 | / | / | 把 | 267.19 |
| 232 | 铝水桶 | 15L | / | / | 个 | 34.84 |
| 233 | 铝质锅（带盖） | φ600*400 | / | / | 个 | 201.68 |
| 234 | 不锈钢桶 | Φ600*600 | / | 带盖子 | 个 | 276.19 |
| 235 | 不锈钢桶 | Φ400*400 | / | 带盖子 | 个 | 174.29 |
| 236 | 铝合金人字梯 | 2.5m | / | 加厚 | 把 | 344.66 |
| 237 | 不锈钢铁链 | 6mm | / | 材料304 | 米 | 25.23 |
| 238 | 伸缩人字铝合金加厚梯 | 最大可伸缩高度3.5米 厚1.2mm | A型 | 加厚工程铝梯 | 把 | 1008.37 |
| 239 | 铝合金人字梯 | 2米 | / | 加厚型 | 把 | 344.27 |
| 240 | 砂布 | 1# | / | / | 张 | 0.94 |
| 241 | 砂布 | 2# | / | / | 张 | 0.97 |
| 242 | 砂布 | 0# | / | / | 张 | 0.85 |
| 243 | 油漆刷 | 2寸 | / | / | 把 | 2.72 |
| 244 | 油漆刷 | 3寸 | / | / | 把 | 3.58 |
| 245 | 水砂纸 | 600# | / | / | 件 | 0.84 |
| 246 | 砂纸 | 500# | / | / | 张 | 0.91 |
| 247 | 砂布 | 3# | / | / | 张 | 1.11 |
| 248 | 进口砂纸 | 5000P | / | / | 张 | 6.86 |
| 249 | 进口砂纸 | 3000P | / | / | 张 | 4.44 |
| 250 | 砂纸 | 100目 | 230*280mm | / | 张 | 0.97 |
| 251 | 植绒砂纸 | 125mm | / | 粒度：400目；品牌：TJ113植绒；材质：纯棉布基，背绒；厚度：0.2mm | 盒 | 53.90 |
| 252 | 铁锁 | 32MM | / | / | 件 | 58.17 |
| 253 | 密码挂锁 | / | K25008-F25短梁 | / | 件 | 55.58 |
| 254 | 水平式压紧器 | / | GH-201CSS | 不锈钢材质 | 件 | 35.88 |
| 255 | 插销 | 4寸（加厚型） | / | 304不锈钢材料 | 件 | 24.30 |
| 256 | 胶泥 | 70mm*130mm | / | / | 公斤 | 9.12 |
| 257 | 铁线 | 16# | / | / | 公斤 | 9.57 |
| 258 | 铁线 | 14# | / | / | 公斤 | 10.26 |
| 259 | 不锈钢角铁 | 30*30mm | / | / | 米 | 47.05 |
| 260 | 槽钢 | 12＃ | / | / | 公斤 | 5.09 |
| 261 | 槽钢 | 80mm*6m | / | 不锈钢材质 | 根 | 1862.21 |
| 262 | 不锈钢管 | DN25 | / | / | 公斤 | 33.47 |
| 263 | 不锈钢管 | φ89*4mm | / | / | 公斤 | 33.40 |
| 264 | 钢丝管 | φ16 | / | / | 米 | 8.72 |
| 265 | 不锈钢管 | DN40 | / | / | 公斤 | 33.47 |
| 266 | 无缝钢管 | φ18mm | / | / | 公斤 | 6.55 |
| 267 | 不锈钢导管 | 2*1.5*150 | / | / | 支 | 24.01 |
| 268 | 镀锌管 | DN20 | / | / | 米 | 44.05 |
| 269 | 不锈钢板 | 1.2*1220*2440mm | / | / | 公斤 | 28.59 |
| 270 | 不锈钢板 | 1m*2m*2mm | / | / | 块 | 880.22 |
| 271 | 不锈钢板 | 1.5*1000*1700mm | / | / | 公斤 | 28.59 |
| 272 | 不锈钢板 | 1*1200*2400 | / | / | 块 | 503.02 |
| 273 | 不锈钢压条 | 长*宽*厚:2400*30*1.5mm | / | 304不锈钢材料 | 条 | 62.36 |
| 274 | 不锈钢压条 | 长*宽*厚:2400*20*1.5mm | / | 304不锈钢材料 | 条 | 63.30 |
| 275 | 不锈钢压条 | 长*宽*厚:2400*25*1.5mm | / | 304不锈钢材料 | 条 | 61.85 |
| 276 | 不锈钢筛网 | 6目，孔径3.8mm，丝粗1mm，宽1米 | / | 方孔型 | 米 | 133.25 |
| 277 | 扁铁 | 40*4mm | / | / | 米 | 14.69 |
| 278 | 铁丝 | Φ1 | / | / | 米 | 0.95 |
| 279 | 铁丝 | Φ2 | / | / | 米 | 1.76 |
| 280 | 紫铜棒 | Φ10 | / | / | 米 | 60.33 |
| 281 | 紫铜棒 | Φ16 | / | / | 米 | 166.33 |
| 282 | 紫铜棒 | Φ20 | / | / | 米 | 264.47 |
| 283 | 紫铜棒 | φ35 | / | / | 米 | 789.90 |
| 284 | 紫铜棒 | Ф10*150mm | / | / | 根 | 11.48 |
| 285 | 紫铜棒 | Ф25*300mm | / | / | 根 | 118.98 |
| 286 | 紫铜棒 | Φ6*200mm | / | / | 根 | 8.81 |
| 287 | 紫铜棒 | Φ8*200mm | / | / | 根 | 14.17 |
| 288 | 紫铜棒 | Φ10*200mm | / | / | 根 | 20.25 |
| 289 | 紫铜管 | 12*8 | / | / | 米 | 19.40 |
| 290 | 铝棒 | φ25 | 6063 | / | 米 | 55.70 |
| 291 | 防滑铝板 | 5mm*1.22m*2.44m | / | / | 公斤 | 26.95 |
| 292 | 标签机色带 | 12mm | TZ-431 | 红底黑字 | 卷 | 121.74 |
| 293 | 标准覆膜标签色带 | 12mm黄底黑字 | TZe-631 | / | 件 | 86.41 |
| 294 | 全树脂基碳带 | 110mm*70m | / | GK888T斑马标签打印机用 | 件 | 87.72 |
| 295 | 挂壁牛角扇 | 750mm | / | / | 台 | 506.34 |
| 296 | 压力表 | Y100-1MPA | / | / | 个 | 40.85 |
| 297 | 压力表 | Y40-0.25 | / | / | 件 | 26.59 |
| 298 | 压力表 | Y-100,0-2.5Mpa | / | / | 个 | 38.90 |
| 299 | 压力表 | CL1.5,0-1.6bar | / | / | 个 | 458.41 |
| 300 | 压力表 | CL2.5,0-60bar | / | / | 个 | 622.55 |
| 301 | 压力表 | Y40I，0-0.25MPa | / | / | 件 | 26.84 |
| 302 | 耐震压力表 | YTN60，0-25MPa | / | 精度2.5 径向 | 件 | 39.21 |
| 303 | 抗震压力表 | TN60ML-2.5MPA | / | / | 件 | 63.72 |
| 304 | 压力表 | PAGN-50-1M-G14 | 8001505 | / | 件 | 79.23 |
| 305 | 压力表 | PAGN-40-1M-G18 | 162842 | / | 件 | 65.98 |
| 306 | 压力表 | Y100，0-2.5MPa | / | 英制，耐震，不锈钢，精度等级1.6 | 件 | 161.55 |
| 307 | 压力表 | Y100，0-1.6MPa，接口M20*1.5 | / | 耐震，精度1.6级 | 个 | 86.78 |
| 308 | 耐震压力表 | 0-1.6MPa,M20*1.5 | YTN100 | 精度等级1.6 | 块 | 128.68 |
| 309 | 压力表 | 0-1.6MPa,G1/2" | Y100 | 精度等级1.6 | 块 | 39.19 |
| 310 | 压力表 | Y-60Z，0-2.5MPa | / | 连接方式M14×1.5 | 件 | 58.11 |
| 311 | 真空表 | 径向,-0.1--0MPa，1.6级 | Z100 | / | 个 | 35.12 |
| 312 | 温湿度计 | TH-602F | / | 高清度温度计 | 个 | 59.43 |
| 313 | 温湿度探头 | / | EE22-07-PFT6A16D07HC01/T03 | / | 套 | 6466.51 |
| 314 | 多功能电力仪表 | 输入电压：10KV/100V,输入电流：300A/5A | PD204E-2S4 | / | 件 | 1216.88 |
| 315 | 温度表 | -40℃―60℃ | 表径100mm | 径向，探杆长度L=215mm | 件 | 132.77 |
| 316 | 温度表 | -40℃―60℃ | 表径100mm | 轴向，探杆长度L=140mm | 件 | 124.66 |
| 317 | 温湿度记录仪 | 水分：0-100%rH，温度：-20-55℃ | 175H1 | / | 件 | 1810.02 |
| 318 | 卷尺 | 5m | / | / | 把 | 12.58 |
| 319 | 滤棒量板 | 144mm | / | 测量长度80-144mm，圆周23.85-24.55mm | 件 | 2088.38 |
| 320 | 钢卷尺 | 10米 | / | / | 把 | 26.35 |
| 321 | 钢尺 | 300mm | / | / | 把 | 10.26 |
| 322 | 烟支量板 | 84mm | / | 测量长度20-84mm,圆周24.3-24.7mm | 件 | 1948.10 |
| 323 | 多功能电表 | AC/DC85-270V，30A/5A，380VAC | ACR230ELH/K | / | 个 | 2374.96 |
| 324 | 红外测温仪探头 | / | RAYMMLTSSF2L | / | 件 | 17302.95 |
| 325 | 计数台秤 | XK3100-150KG | / | 配不锈钢底座及支架 | 台 | 1052.52 |
| 326 | 单钩砝码 | 10公斤 | / | 材质：304不锈钢，等级：M3 | 件 | 715.09 |
| 327 | 锁形标准砝码 | 20公斤 | / | 材质：铸铁，等级：M3 | 件 | 169.19 |
| 328 | 自来水表 | DN100 | WPD-100 | 带485通讯或MODBus接口，法兰连接 | 套 | 3432.60 |
| 329 | 丝口试剂瓶 | / | 500ml | 玻璃材质\必须是深色洁净 | 个 | 16.16 |
| 330 | 烧杯 | 250mL | / | 高硼硅玻璃 | 件 | 8.67 |
| 331 | 塑料桶 | 5# | / | / | 只 | 8.03 |
| 332 | 转管器（卷管器） | FHR8015 | / | 气管外径12mm，气管长度30m | 件 | 487.00 |
| 333 | 带轮塑料桶（树脂轮） | 805*590*580 | / | / | 个 | 355.69 |
| 334 | 塑料桶 | 60*40*12 | / | / | 个 | 49.21 |
| 335 | 塑料烟盘 | 670*394*109 | / | 内框尺寸 | 件 | 114.81 |
| 336 | 塑料烟盘 | 670*394*128 | / | 内框尺寸 | 件 | 129.54 |
| 337 | 排气扇 | 面板300mm*300mm | 8寸 | / | 个 | 113.14 |
| 338 | 封箱器 | 宽度80mm | / | / | 件 | 15.76 |
| 339 | 塑料方桶 | B-05 | / | 容量：25L；口径：6.3*底长29.5*底宽29.5*高度40.5（CM） | 个 | 40.88 |
| 340 | 塑料桶 | 79*59*61cm（200L) | / | 橙色 | 件 | 154.31 |
| 341 | 塑料桶 | 48*36*17cm | / | 蓝色 | 件 | 37.65 |
| 342 | 塑料桶 | 53*41*23cm | / | 蓝色 | 件 | 57.15 |
| 343 | 对讲机 | / | PT3500S-1 | / | 台 | 499.42 |
| 344 | 客户识别码印章 | 字母宽高25.0*32.0mm，数字宽高22.0*32.0mm | / | Arial字体，大写字母，字距(5.5±1.0)mm，每件共四位字符 | 件 | 225.33 |
| 345 | 封箱器 | 70mm | / | 宽度70mm | 件 | 20.06 |
| 346 | 万向轮（带制动） | 4寸 | / | / | 件 | 34.93 |
| 347 | 风扇 | AC230V 50/60Hz 130/179W | AA2V250-80T-FMC-B1-2C | / | 台 | 275.22 |
| 348 | 高压清洗机 | QL-280 | / | 配套电机：DM8032 1.3kw， | 台 | 1138.88 |
| 349 | 散热风扇 | 9WG5748P5H003 48V/1.62A | SanAce172W | / | 件 | 228.77 |
| 350 | 吹尘枪 | / | CCQ001 | / | 件 | 26.77 |
| 351 | 钢丝管 | φ25 | / | / | 米 | 9.51 |
| 352 | 波纹管 | 50 | / | / | 米 | 7.38 |
| 353 | 氧气管 | φ13 | / | / | 米 | 6.96 |
| 354 | 进口硅胶管 | φ11*φ19 | / | / | 米 | 781.11 |
| 355 | 波纹管 | φ13 | / | / | 米 | 3.38 |
| 356 | 高压气管 | 10*6.5 | / | / | 米 | 4.96 |
| 357 | 聚氨酯气管 | PUN-12*2-BL | / | / | 米 | 20.41 |
| 358 | 聚胺酯气管 | PUN-8*1.25 | / | / | 米 | 8.17 |
| 359 | 聚胺酯气管 | PUN-4*0.75 | / | / | 米 | 6.12 |
| 360 | 聚氨酯气管 | PUN-10*1.5 | / | / | 米 | 14.28 |
| 361 | 波纹管 | Φ20mm | / | / | 米 | 3.35 |
| 362 | 聚乙烯气管 | PUN-10*1.5 | / | / | 米 | 15.45 |
| 363 | 聚乙烯气管 | φ6 | / | / | 米 | 3.54 |
| 364 | PVC带钢软管 | Φ39*3 | / | / | 米 | 14.72 |
| 365 | 聚氨酯气管 | 8*5mm | / | TPU，透明 | 米 | 2.90 |
| 366 | 钢丝波纹管 | Φ25 | / | 内置钢丝 | 米 | 8.62 |
| 367 | 抗振钢丝通风管 | Φ100*15 | / | 进口材料 | 条 | 1368.61 |
| 368 | 波纹吸尘管 | φ65mm*4m | / | / | 条 | 475.16 |
| 369 | 不锈钢金属编织软管 | L=850 | / | 一端1 1/4“螺牙,另一端3/4”螺牙 | 条 | 71.21 |
| 370 | PVC钢丝软管 | Φ18*Φ26 | / | 内径*外径，中间带钢丝 | 米 | 10.87 |
| 371 | PVC软水管 | φ20 | / | 内无钢丝 | 米 | 12.05 |
| 372 | PVC增强软管 | 13*17 | / | / | 米 | 5.87 |
| 373 | PVC钢丝软管 | Φ20*Φ24 | / | 内径*外径 中间带钢丝 | 米 | 11.01 |
| 374 | 网纹编织耐压软管 | SB-25 | / | 最高压力1.0Mpa φ25*φ33 | 米 | 20.85 |
| 375 | 钢丝波纹管 | Φ40 | / | / | 米 | 19.58 |
| 376 | 钢丝软管 | BRDN32 | / | / | 件 | 642.12 |
| 377 | 不锈钢软管 | BRDN25 | / | / | 件 | 530.57 |
| 378 | PVC钢丝软管 | 内径Φ50mm | / | 壁厚4mm，内村钢丝 | 米 | 30.44 |
| 379 | 塑料气管 | PUN-H-12X2-SW | 197394 | 最小起订量50米或倍增 | 米 | 7.96 |
| 380 | 塑料气管 | PUN-H-10X1,5-SW | 197393 | 最小起订量50米或倍增 | 米 | 6.30 |
| 381 | 发泡硅胶密封条 | 20*20 | / | / | 米 | 34.85 |
| 382 | 密封条 | 厚5mm，宽30mm | / | 材质：自粘发泡硅胶 | 米 | 8.93 |
| 383 | 联轴器缓冲胶 | B125 | / | H型 | 件 | 6.29 |
| 384 | 缓冲胶 | / | 7HQ-A4 | / | 件 | 94.95 |
| 385 | 真空吸盘 | ESS-50-BN | 189390 | / | 件 | 87.56 |
| 386 | 黑色绝缘胶垫 | 1200*5mm | / | 绝缘电压等级10KV | 米 | 123.17 |
| 387 | 静音手推车定向轮 | PLA-300DX-5D | / | / | 件 | 124.43 |
| 388 | 静音手推车定向轮 | PLA-150DX-4D | / | / | 件 | 66.22 |
| 389 | 静音手推车万向轮 | PLA-150DX-4W | / | / | 件 | 83.30 |
| 390 | 静音手推车万向轮 | PLA-300DX-5W | / | / | 件 | 133.84 |
| 391 | 定向轮 | 5寸 | / | 尼龙材质 | 个 | 49.60 |
| 392 | 万向轮 | 5寸 | / | 尼龙材质 | 个 | 54.67 |
| 393 | 重型橡胶万向脚轮 | 轮宽：50mm，承重：250kg | 5寸 | / | 个 | 85.31 |
| 394 | 重型橡胶定向脚轮 | 轮宽：50mm，承重：250kg | 5寸 | / | 个 | 81.00 |
| 395 | 定向轮 | 1.5寸 | / | / | 件 | 12.48 |
| 396 | 万向轮 | 1.5寸 | / | / | 件 | 11.01 |
| 397 | 耐酸碱橡胶板 | 4mm | / | / | 公斤 | 10.69 |
| 398 | 石棉密封绳 | 20*20 | / | / | 米 | 461.22 |
| 399 | 塑料勺 | 4kg | / | / | 个 | 18.77 |
| 400 | 彩条布 | 8m*30 | / | / | 件 | 652.90 |
| 401 | 生料带 | 20mm | / | / | 件 | 2.73 |
| 402 | 塑料薄膜 | 5m*10m | / | / | 公斤 | 16.95 |
| 403 | 彩条布 | 3m*50m | / | / | 件 | 241.26 |
| 404 | 密封袋 | 130*190mm | / | 厚材料 | 包 | 11.16 |
| 405 | 密封袋 | 300*450，厚材质 | / | / | 只 | 0.62 |
| 406 | 塑料密封袋 | 40cm*50cm | / | 加厚 | 个 | 2.44 |
| 407 | 橡塑保温棉 | 长9000*宽1200*厚20（mm） | / | 高分子阻燃绝热保温 | 件 | 543.27 |
| 408 | L形快插螺纹接头 | QSL-1/2-16 | / | / | 件 | 72.98 |
| 409 | L型快插式螺纹接头 | QSL-1/4-6 | / | / | 件 | 20.84 |
| 410 | 快速接头 | QS-1/4-10 | / | 1包10件 | 件 | 21.18 |
| 411 | 气管接头 | PG10-8 | / | / | 个 | 4.20 |
| 412 | 快插接头 | SPC10-04 | / | / | 件 | 5.72 |
| 413 | 快插式螺纹接头 | QS-1/8-6 | / | / | 件 | 13.95 |
| 414 | L型快插式螺纹接头 | QSL-1/8-6 | / | / | 件 | 20.15 |
| 415 | 快接直通 | φ8 | / | / | 个 | 4.05 |
| 416 | 直角快插接头 | φ8 | / | / | 件 | 6.00 |
| 417 | L形快插式螺纹接头 | QSL-1/4-10 | / | / | 件 | 25.72 |
| 418 | 三通快速插头 | φ8 | / | / | 个 | 3.11 |
| 419 | 快速接头 | QSL-1/4-8 | / | / | 件 | 19.73 |
| 420 | 快插接头 | QS-1/8-8 | / | / | 件 | 14.13 |
| 421 | 快插接头 | QS-1/4-8 | / | / | 件 | 14.69 |
| 422 | 快速接头 | QS-1/2-16 | / | / | 件 | 41.25 |
| 423 | 快速接头 | QS-10 | / | / | 个 | 25.35 |
| 424 | 快速接头 | QS-6 | / | / | 个 | 18.46 |
| 425 | 快速插头 | QSL-1/8-8 | / | / | 件 | 21.74 |
| 426 | 快速插头 | QST-8 | / | / | 件 | 26.39 |
| 427 | 直通快插气管接头 | φ6 | / | / | 个 | 2.46 |
| 428 | 直角快插接头 | φ6 | / | / | 个 | 4.10 |
| 429 | 直角快插接头 | φ10 | / | / | 个 | 6.89 |
| 430 | 快插式气管直通接头 | φ4 | / | / | 件 | 3.31 |
| 431 | L型螺纹二通接头 | APL6-M5 | / | / | 件 | 4.96 |
| 432 | 快插变径接头 | φ10-φ8 | / | / | 件 | 4.17 |
| 433 | 快插变径接头 | φ12-φ10 | / | / | 件 | 6.00 |
| 434 | 快插接头 | QS-12 | / | / | 件 | 24.49 |
| 435 | 快插螺纹接头 | QS-1/8-4-l | / | / | 件 | 14.29 |
| 436 | Y型快插接头 | QSY-10 | / | / | 件 | 31.17 |
| 437 | 压力表转换接头 | M20*1.5-G1/2-14牙 | / | 材料:304不锈钢 | 件 | 25.47 |
| 438 | 压力表转换接头 | M20*1.5-NPT1/2-14牙 | / | 材料:304不锈钢 | 件 | 25.40 |
| 439 | L形插入式螺纹接头 | QSL-1/8-8 | / | / | 件 | 26.30 |
| 440 | Y形快插接头 | QSY-12 | / | / | 件 | 38.33 |
| 441 | Y形快插接头 | QSY-8 | / | / | 件 | 27.55 |
| 442 | 快插接头 | QS-1/4-12 | / | / | 件 | 14.29 |
| 443 | L型快插接头 | QSL-1/4-12 | / | 螺纹式接头 | 件 | 14.95 |
| 444 | 带插入式轴套 | QS-12H-10 | / | / | 件 | 19.41 |
| 445 | 过滤器滤芯 | LFP-D-MAXI-5M | / | / | 件 | 91.30 |
| 446 | 吹尘枪 | AR-10 | / | / | 件 | 23.16 |
| 447 | 吸盘 | VAS-30-1/8NBR | / | / | 件 | 34.63 |
| 448 | 气缸 | DNC-125-1200-PPV-AKP | / | / | 件 | 9491.68 |
| 449 | 气缸 | DNC-40-160-PPV-A | / | / | 件 | 465.01 |
| 450 | 气缸 | SCTM20-100 | / | / | 件 | 1889.79 |
| 451 | 气缸 | CQ2B20-5D | / | / | 件 | 122.54 |
| 452 | 气缸 | ADN-16-25-A-P-A | / | / | 件 | 229.52 |
| 453 | 气缸 | DNC-80-125-PPV-A-KP | / | / | 个 | 4781.78 |
| 454 | 气缸 | DNG-160-900-PPV-A | / | / | 套 | 6042.59 |
| 455 | 气缸 | FM-0915-4F | / | / | 件 | 668.10 |
| 456 | 气缸 | FMD-3110-4FL | / | / | 件 | 1529.98 |
| 457 | 气缸 | DNC-80-400-PPV-A | / | / | 个 | 1399.59 |
| 458 | 气缸 | DSB 80-130-PPV-A-KPR | / | 特殊锁定装置 | 件 | 8435.56 |
| 459 | 气缸 | DSNU-16-10-PPV-A | / | 含Y型接头卡销 | 件 | 188.42 |
| 460 | 气缸 | ADVU-25-25-A-P-A | / | / | 件 | 736.46 |
| 461 | 气缸 | ADVUL-25-50-P-A | / | / | 件 | 1251.00 |
| 462 | 气缸 | ADVUL-16-25-P-A | / | / | 件 | 972.04 |
| 463 | 气缸 | ADVUL-25-25-P-A | / | / | 件 | 1188.53 |
| 464 | 气缸 | DNC-80-350-PPV-A | / | / | 件 | 952.31 |
| 465 | 气缸 | ADVUL-32-15-P-A | / | / | 件 | 748.24 |
| 466 | 气缸 | MGPM12-20Z | / | / | 件 | 239.27 |
| 467 | 气缸 | SDA20100C | / | / | 件 | 180.61 |
| 468 | 气缸 | DNC-50-250-PPV-A | / | / | 件 | 441.96 |
| 469 | 气缸 | ADN-20-25-A-P-A | / | / | 件 | 144.91 |
| 470 | 气缸 | pmax.12bar | DNC-50-500-PPV-A | / | 件 | 511.00 |
| 471 | 气缸 | DFM-25-30-P-A-GF | / | / | 件 | 745.72 |
| 472 | 气缸 | ADNGF-63-10-P-A-S2 | / | / | 件 | 1063.19 |
| 473 | 气缸 | ECQ2B40-5D | / | / | 件 | 453.32 |
| 474 | 气缸导向单元 | FENG-50-500-KF | / | / | 套 | 3524.27 |
| 475 | 截止阀HE | HE-2-QS-6 | / | / | 件 | 82.64 |
| 476 | 单向节流阀 | GR-1/8-B | / | / | 件 | 200.66 |
| 477 | 气路板 | FR-8-1/4 | / | / | 件 | 267.96 |
| 478 | 带插入式轴套 | QS-8H-6 | / | / | 件 | 20.15 |
| 479 | 带插入式轴套 | QS-10H-8 | / | / | 件 | 24.86 |
| 480 | 过滤减压阀 | LFR-1/2-D-MINI-A | 159585 | / | 件 | 604.35 |
| 481 | LFR过滤减压阀 | LFR-1/8-D-MINI-A | 8002282 | / | 件 | 421.09 |
| 482 | 调压阀 | LRP-1/4-4 | / | / | 件 | 368.33 |
| 483 | 调压阀 | MS4-LR-1/4-D6-A8 | 527690 | / | 件 | 132.85 |
| 484 | 气弹簧 | 800N | P/N：01681705 | / | 件 | 406.57 |
| 485 | 切割片 | 105mm | / | / | 件 | 1.62 |
| 486 | 砂轮片 | 125*22*1.2 | / | / | 片 | 3.60 |
| 487 | 砂轮片 | 125*22*1.0 | / | / | 盒 | 119.72 |
| 488 | 砂轮片（金钻牌） | 105*1*16 | / | 1盒50片， | 件 | 1.93 |
| 489 | 砂轮片 | GC φ250*φ32*51（厚） | 120目 | RPM：40米/秒 | 片 | 391.14 |
| 490 | 砂轮片 | GC φ250*φ32*51（厚） | 80目 | RPM：40米/秒 | 片 | 390.58 |
| 491 | 防水阻燃帆布 | 厚=1.5mm | / | / | 平方米 | 747.05 |
| 492 | 液压叉车承重轮 | 3T 80*70 | 聚氨酯软胶 | / | 件 | 35.80 |
| 493 | 软盒钢印 | φ2*φ5*15.5 | / | / | 件 | 26.17 |
| 494 | GDX2小盒钢印 | φ3*φ4*13.5 | / | / | 件 | 35.57 |
| 495 | 齿轮钢印 | φ8*φ20*3 | / | GDX2包装机专用（字体（2.5*3.0）mm黑体，字间距（2.0±1.5）mm） | 件 | 234.65 |
| 496 | 木条盒钢号 | 10*8.5*3 | / | 字体采用(3×5.5)mm（宽×高） | 件 | 39.21 |
| 497 | GDX6硬盒小盒钢印 | 10*8*3 | / | / | 件 | 31.56 |
| 498 | GDX1小盒钢印 | φ3*φ4*9.5 | / | / | 件 | 35.69 |
| 499 | 静音树脂手推车 | PLA-150DX | / | / | 台 | 679.24 |
| 500 | 静音树脂手推车 | PLA-300DX | / | / | 台 | 782.51 |
| 501 | 树脂平板手推车 | 700*480 | 150kg | / | 台 | 358.37 |
| 502 | 货架 | 1200*600*2000mm | / | 含5层隔板，承重250Kg/层，普通灰色 | 个 | 1678.20 |
| 503 | 绕管器 | φ6.5*10mm*15米 | TS-QG615A | / | 件 | 337.66 |
| 504 | 手动液压叉车 | 1220mm*685mm | AF3.0吨 | 承重轮80*70 | 台 | 1782.10 |
| 505 | 静音树脂手推车 | 承重150Kg,外形尺寸730*490*890mm | / | / | 台 | 960.64 |
| 506 | 旋转手柄式阀 | H-5-14/-B | / | / | 件 | 992.43 |
| 507 | 黄油咀 | M10 | / | / | 个 | 1.54 |
| 508 | 钢丝管（耐高温油管） | DN38 | / | / | 米 | 172.83 |
| 509 | 铜挂锁 | 50# | / | / | 把 | 17.29 |
| 510 | 山特蓄电池 | / | C12-100 | / | 件 | 854.76 |
| 511 | 气缸 | / | DSNU-25-200-PPS-A-MQ | / | 件 | 354.69 |
| 512 | PVC钢丝软管 | 内径Φ60mm | / | 壁厚5mm，内村钢丝 | 米 | 44.57 |
| 513 | 过滤器 | LF-D-MAMI | / | / | 件 | 407.62 |
| 514 | 变径快速插头 | QS-16-12 | / | / | 件 | 40.69 |
| 515 | 气缸 | / | DZF-18-10-A-P-A | / | 件 | 1042.55 |
| 516 | 气弹簧 | / | QD16-5-B-C-350 | / | 件 | 1459.79 |
| 517 | 直角加长黄油嘴 | M10*1 | / | 含油嘴固定套装 | 件 | 5.97 |
| 518 | 吸水胶条3 | / | 56382740 | Nilfisk驾驶式洗地车（BR755)配件 | 件 | 166.38 |
| 519 | 吸水胶条2 | / | 56382739 | Nilfisk驾驶式洗地车（BR755)配件 | 件 | 166.07 |
| 520 | 吸水胶条1 | / | 56382738 | Nilfisk驾驶式洗地车（BR755)配件 | 件 | 179.25 |
| 521 | 刷盘裙边胶条2 | / | 56383489 | Nilfisk驾驶式洗地车（BR755)配件 | 件 | 187.84 |
| 522 | 刷盘裙边胶条1 | / | 56383488 | Nilfisk驾驶式洗地车（BR755)配件 | 件 | 187.47 |
| 523 | 吸水胶条 | / | 9100000280 | Nilfisk手推洗地车（BA651)配件 | 件 | 131.60 |
| 524 | 货物捆绑带 | 4cm*3m | / | / | 套 | 29.76 |
| 525 | 充电器 | 输入220V，输出12V-24V，20A-400A | / | 含相关夹头等附件 | 套 | 1162.19 |
| 526 | 货架牌套 | 115*90mm | / | 长115mm*宽90mm，不带挂绳 | 件 | 3.24 |
| 527 | 蓄电池 | 12VDC,130Ah | / | 适用30AM/DC平台 | 个 | 2864.96 |
| 528 | 自动排气阀 | DN25;1.6MPa,温度：0-90℃ | / | / | 件 | 24.03 |
| 529 | 橡塑波纹伸缩管 | φ40mm | / | / | 米 | 53.44 |
| 530 | 自动排气阀 | DN20;1.6MPa,温度：0-90℃ | / | / | 件 | 20.64 |
| 531 | 金属软管 | DN50*260 PN16 | / | 法兰连接，不锈钢高压金属波纹蒸汽软管 | 件 | 152.16 |
| 532 | 液压车轮 | / | 200*50*2 | / | 件 | 117.06 |
| 533 | 照明开关 | 双开单控 | G18K211 | 暗装，86型 | 个 | 44.78 |
| 534 | 照明开关 | 四位单控 | G28K411 | 暗装，86型 | 个 | 37.47 |
| 535 | 烟支量板 | 97mm | / | 测量长度20-97mm,圆周16.7-17.1mm | 件 | 2124.52 |
| 536 | 蓄电池 | / | BN4812LD | / | 件 | 777.44 |
| 537 | 快插接头 | PH20+SH20 | / | / | 件 | 13.73 |
| 538 | 加热软管 | 1HH-200/ND4X0.8M/110V/80WS | / | / | 件 | 4476.27 |
| 539 | 螺杆双刹脚轮 | B9-23A125-32B | / | / | 件 | 287.27 |
| 540 | 气缸 | / | DSB 63-400-PPV-R3T | 特殊活塞杆装置 | 件 | 1671.27 |
| 541 | PLN聚乙烯气管 | 4*6 | / | 材质：可用于食品行业，颜色：黄色透明 | 米 | 31.29 |
| 542 | 电子台秤 | 称量范围：0-300kg，精度等级：Ⅲ级 | JWI-700W | 托盘规格800*800mm | 台 | 1989.65 |
| 543 | 螺纹直通PC快插接头 | PC08-02 | / | 铜材质 外接螺纹12.7mm，气管直径8mm | 件 | 8.91 |
| 544 | 螺纹直通PC快插接头 | PC06-03 | / | 不锈钢材质 | 件 | 10.69 |
| 545 | 伺服气缸 | CPA2B50-150 IP200-150 supply0.3～0.7Mpa | / | / | 件 | 2842.57 |
| 546 | 四轮平板车 | 150*80 | / | 承重1.2吨；扶手外径3cm、扶手离地高95cm;前定向轮、后万向轮轮子20*5cm;板车面板底部离地23cm、面部离地28cm | 台 | 1724.66 |
| 547 | 气缸 | CPA2B50-125-C-Y+IP200-125 | / | / | 件 | 2189.92 |
| 548 | 气缸 | C96SDB125-500 | / | / | 件 | 1658.64 |
| 549 | 挂锁 | 50mm | / | 304不锈钢挂锁 | 把 | 68.15 |
| 550 | 黑色氟胶板 | 10*500*2500 | / | / | 块 | 3447.05 |
| 551 | 波纹管 | 16*5 | / | 内径16，厚度5 | 米 | 19.11 |
| 552 | 聚四氟乙烯软管 | DN25 L=600mm | / | 外编不锈钢丝扣接头组成 | 根 | 386.66 |
| 553 | 硅胶软管 | 3*φ22*φ28 | / | / | 米 | 32.10 |
| 554 | 电柜风扇过滤器 | 323*323mm | / | 百叶窗式 | 个 | 119.51 |
| 555 | 电子称 | / | TCS-300A III级 | / | 件 | 1835.88 |
| 556 | 液压油管 | 1SN-16-WP-130 bar,L=590 | / | 连接方式:一端平头,一端弯头 | 条 | 119.99 |
| 557 | 进口砂纸 | 600P | / | / | 张 | 3.50 |
| 558 | 蓄电池 | 12V 80AH | 95D31R-MF-SY | / | 件 | 1039.74 |
| 559 | 气缸 | CQ2B-5D | / | / | 件 | 143.02 |
| 560 | PE塑料波纹管 | AD28.5mm | / | 线缆保护软管 | 米 | 4.47 |
| 561 | PE塑料波纹管 | AD34.5mm | / | 线缆保护软管 | 米 | 4.18 |
| 562 | PE塑料波纹管 | AD42.5mm | / | 线缆保护软管 | 米 | 6.17 |
| 563 | PE塑料波纹管 | AD54.5mm | / | 线缆保护软管 | 米 | 7.19 |
| 564 | 牛皮 | 300*15*5 | / | / | 条 | 33.53 |
| 565 | 气缸 | CQ2B20-10S | / | / | 件 | 127.01 |
| 566 | 气缸 | CQ2B25-10S | / | / | 件 | 137.47 |
| 567 | 丝管橡胶套 | TB-FS-JTXJ-125 | / | / | 件 | 247.69 |
| 568 | 单向节流阀 | GRLA-1/4-QS-6-RS-B | / | / | 个 | 78.75 |
| 569 | 截止阀HE | HE-2-QS-8 | / | / | 件 | 87.33 |
| 570 | 叉车承重轮 | D65*62mm | / | / | 件 | 124.48 |
| 571 | PLC电池 | SL-350 3.6V | / | / | 件 | 84.94 |
| 572 | L型快插/螺纹接头 | QSLV-1/4-8 | / | / | 只 | 24.42 |
| 573 | 单向节流阀 | GRLA-1/4-QS-6-RS-D | / | / | 只 | 60.53 |
| 574 | 快插接头 | QSX-12 | / | / | 件 | 49.32 |
| 575 | 不锈钢滤网 | 40目 | / | / | 平方米 | 67.68 |
| 576 | 双作用气缸 | DNC-63-640-PPV-A | / | / | 件 | 1293.55 |
| 577 | L型快插式螺纹接头 | QSL-G1/4-8 | / | / | 件 | 29.72 |
| 578 | 电子秤 | TCS-150A | / | / | 台 | 1579.66 |
| 579 | 皮尺 | 30m | / | / | 件 | 52.72 |
| 580 | 塑料桶(蓝) | 60*50*40 | / | / | 个 | 69.25 |
| 581 | 不锈钢三通 | DN15 | / | / | 件 | 8.51 |
| 582 | 快插接头 | M8*10 | / | / | 件 | 9.33 |
| 583 | 罗口灯泡 | 24V 60W | / | / | 个 | 6.96 |
| 584 | 白刚玉砂轮片 | WA250*25*32 | / | / | 片 | 43.24 |
| 585 | 油漆刷 | 1.5寸 | / | / | 件 | 1.93 |
| 586 | 消音器 | U-1/2-B | / | / | 件 | 118.16 |
| 587 | 皮带扣 | 15# | / | / | 件 | 27.77 |
| 588 | 塑料波纹管 | Φ22 | / | / | 米 | 4.05 |
| 589 | 竹筛 | 700mm | / | / | 只 | 129.68 |
| 590 | 称量瓶 | 60*30 | / | / | 个 | 8.75 |
| 591 | 铁挂锁 | 32# | / | / | 把 | 5.88 |
| 592 | 油漆刷 | 1寸 | / | / | 把 | 2.22 |
| 593 | 手摇油泵 | 25# | WS-25 | / | 台 | 116.58 |
| 594 | 塑料扫 | 1300mm*300mm | / | / | 把 | 5.82 |
| 595 | 油漆刷 | 4寸 | / | / | 把 | 4.03 |
| 596 | 气源处理器 | / | FRC-1/4-D-MINI | / | 件 | 901.07 |
| 597 | 过滤减压阀 | / | FRC-1/2-D-5M-MIDI-A | / | 件 | 1299.33 |
| 598 | 黄油嘴 | / | M6-45° | / | 件 | 3.45 |
| 599 | 单向节流阀 | 1/8＂ | ASL10-01 | / | 件 | 718.90 |
| 600 | 消音器 | 6845 | u-3/4 | / | 件 | 116.60 |
| 601 | 智能照明面板 | C-BUS，15-36VDC | E5084DL GF | 4个按键，LCD显示屏 | 个 | 3161.07 |
| 602 | 漏电保护开关 | / | E9系列 2P10A带漏保 | / | 件 | 148.11 |
| 603 | 散热风扇 | 220-240VAC,0.14A,120*120*38mm | DP200A P/N2123XBL | / | 个 | 33.42 |
| 604 | 不锈钢管吹尘枪 | 10*1m | KJ-13 | / | 件 | 80.07 |
| 605 | 紫外线灯管 | L=855mm，φ=18mm | GPH846T5L/HO | / | 个 | 118.23 |
| 606 | 静音三层手推车 | 长90cm*宽50cm*高90cm | z-sf-3 | 不锈钢加厚一体焊接 | 件 | 1024.32 |
| 607 | 定向轮 | Φ100*50 | / | / | 件 | 56.46 |
| 608 | 气路板模块 | CPX-GE-EV-S | 195746 | / | 件 | 129.01 |
| 609 | 红头钨棒 | Φ2 | / | 10根装 | 盒 | 52.45 |
| 610 | 不锈钢焊丝 | Φ1.6/316L/5Kg | / | / | 盒 | 280.51 |
| 611 | 导热硅脂 | / | K-5211 | / | 件 | 20.60 |
| 612 | 液压车承重轮 | 3T 80*60 | / | 聚氨酯橡胶轮 | 件 | 60.11 |
| 613 | 液压叉车转向轮 | 3T 180*60 | / | 聚氨酯软胶 | 件 | 60.29 |
| 614 | 抹水器毛头T形架 | 35cm | / | 包括T形架及配套2.4米双节伸缩杆 | 套 | 87.49 |
| 615 | 直开挂锁 | 3340 | / | 金点原子，防盗超b级，防水防锈防撬 | 件 | 57.26 |
| 616 | 紫外线灯管 | L=436mm,φ=20mm | ZW23D15W-Z436 | / | 个 | 92.30 |
| 617 | 剪刀 | 全长140mm，剪刀头为不锈钢 | / | / | 套 | 45.80 |
| 618 | 珍珠棉泡沫板 | 375*495*20 | / | / | 件 | 15.07 |
| 619 | 线鼻子 | RV5.5-5 | / | / | 只 | 1.89 |
| 620 | 绝缘人字梯 | 2m | / | 玻璃钢材质 | 把 | 709.54 |
| 621 | 折叠式放大镜 | / | 2106 | 30倍，带LED灯 | 件 | 108.23 |
| 622 | 玻璃钢绝缘凳 | 2层，800*500*600mm，60*40mm | / | 耐压220KV以下 | 个 | 429.71 |
| 623 | 氩弧焊防护面具 | XGH699 | / | / | 套 | 287.90 |
| 624 | 耐高温绝缘胶布 | 长10mm，厚0.13mm，宽19mm | 3J760 | / | 卷 | 43.30 |
| 625 | LED灯板 | 145*145*27MM | / | 12瓦 | 件 | 41.32 |
| 626 | 吸尘软管 | φ50*1.5M | / | 耐磨塑料材质 | 件 | 36.23 |
| 627 | 管型端子 | / | 62179663 | / | 套 | 2235.20 |
| 628 | 气缸 | Pmax，10bar | DSNU-16-45-PPV-A | / | 件 | 390.85 |
| 629 | 亚克力板 | 2440*1220*5mm | / | 透明 | 块 | 1487.26 |
| 630 | 钢丝绳夹 | M6 | / | 304不锈钢 | 个 | 12.59 |
| 631 | 竹筛 | Φ700mm，筛孔10*10mm | / | 竹子材质 | 只 | 129.83 |
| 632 | 钢尺 | 500mm | / | / | 件 | 14.57 |
| 633 | 导线连接器 | 20A,300V | 221-412 | / | 包 | 146.94 |
| 634 | 塑料桶 | 79*59*61cm（200L) | / | 蓝色 | 件 | 133.74 |
| 635 | 手动液压叉车 | 3吨 | 1375mm*685mm | / | 台 | 1848.36 |
| 636 | 硅胶软管 | 3*φ29*φ35 | / | / | 米 | 40.59 |
| 637 | 插座 | / | GN-W133U(3-3) | / | 个 | 114.86 |
| 638 | 保鲜盒 | 400*285*165mm | / | / | 个 | 43.68 |
| 639 | 思高好神拖拖把桶 | T0 | / | / | 个 | 220.44 |
| 640 | 电缆 | BV 2.5平方 | / | / | 米 | 2.65 |
| 641 | 进口砂纸 | 1000P | / | / | 张 | 4.19 |
| 642 | 快插式直通管接头 | φ12 | / | / | 件 | 4.26 |
| 643 | 龙凤合金剪 | 153 | / | / | 把 | 50.41 |
| 644 | 阀控式铅酸蓄电池 | 12V | UP-RW1228ST1 | / | 个 | 180.69 |
| 645 | 秒表 | / | JS-309 | / | 只 | 76.56 |
| 646 | 石墨密封板 | 2*1000*2000 | / | 内含金属 | 块 | 264.50 |
| 647 | 石墨密封板 | 1*1000*2000 | / | 内含金属 | 块 | 194.98 |
| 648 | 外螺纹快插式管接头 | 1/2-φ8 | / | / | 个 | 6.95 |
| 649 | 外螺纹快插式管接头 | 3/4-φ8 | / | / | 个 | 11.39 |
| 650 | 外螺纹快插式管接头 | 1/2-φ6 | / | / | 个 | 6.00 |
| 651 | 锂电池 | 6V,2021-01 | CR-P2 | / | 块 | 47.18 |
| 652 | 快插接头 | QS-3/8-6 | 190645 | / | 个 | 13.74 |
| 653 | 变色硅胶 | 500克/瓶 | / | / | 瓶 | 18.05 |
| 654 | 铁线 | 12# | / | / | 公斤 | 9.52 |
| 655 | 免维护蓄电池 | 12V 100AH | 6-EVF-100 | / | 只 | 967.12 |
| 656 | 标准覆膜标签色带 | 24mm | TZe-451 | 红底/黑字 | 卷 | 170.61 |
| 657 | 卷尺 | 3.5米 | / | / | 把 | 7.57 |
| 658 | 铜芯软线 | 0.5mm2 蓝色 | / | / | 米 | 1.21 |
| 659 | 蓄电池 | NP4.0-6 6V,4.0Ah（20HR） | / | / | 件 | 105.80 |
| 660 | 塑料托盘 | 380*250*80 | / | / | 个 | 16.95 |
| 661 | 方钢 | 40mm*40mm | / | 6米/条 | 条 | 127.19 |
| 662 | 不锈钢直通接头 | DN20 | 304材质 | / | 个 | 9.98 |
| 663 | 高压清洗车 | PX-55型 | / | / | 台 | 1805.31 |
| 664 | 节能环保自动电热开水器 | 额定容量：28L | ZK-3K | / | 台 | 1552.42 |
| 665 | 台灯 | 6500K11W | / | U型日光灯，长臂万向调节，灯罩带开关 | 件 | 124.51 |
| 666 | 密封袋 | 230*270mm | / | / | 包 | 22.14 |
| 667 | 手动液压叉车 | HF3001 | / | / | 台 | 1985.01 |
| 668 | 蓄电池 | UP-RWA1232H1 | / | / | 件 | 394.77 |
| 669 | 压力表 | 0-0.6MPa Y60 | / | / | 个 | 27.36 |
| 670 | 空气过滤器 | LF-D-MIDI,192552V443 | / | / | 个 | 321.87 |
| 671 | 气管 | φ4 | / | / | 米 | 3.41 |
| 672 | T型三通 | APE6 | / | / | 个 | 4.40 |
| 673 | 快插式管接头 | φ8 | / | / | 件 | 2.77 |
| 674 | 螺纹直角快插二通 | φ8-M10 | / | / | 个 | 6.95 |
| 675 | 气缸 | DPZ-32-80-P-A | / | / | 件 | 4421.60 |
| 676 | 塑料方桶 | 55*45*35cm | / | / | 只 | 74.82 |
| 677 | 快插接头 | QS-3/8-10 | / | / | 件 | 17.98 |
| 678 | 快插接头 | QS-3/8-8 | / | / | 件 | 15.42 |
| 679 | 快速接头 | QSX-8 | / | / | 件 | 50.30 |
| 680 | 空气开关 | C65N-2P 6A | / | / | 件 | 61.49 |
| 681 | 硅胶板 | 2mm | / | / | 公斤 | 52.05 |
| 682 | 旋转接头 | MQR4-M5 | / | / | 件 | 3794.54 |
| 683 | 进口蒸汽软管 | φ40*1500 | / | / | 条 | 711.50 |
| 684 | 塑料桶 | 8# | / | / | 个 | 71.31 |
| 685 | 三通快速插头 | φ10 | / | / | 个 | 5.31 |
| 686 | 大堂拖把 | 1100*300mm | / | / | 套 | 106.60 |
| 687 | 三通快速插头 | φ12 | / | / | 件 | 5.99 |
| 688 | 切割砂轮片 | 100*1.2mm | / | / | 片 | 1.61 |
| 689 | 扎带 | 5*400 | / | / | 条 | 0.27 |
| 690 | 不锈钢活页 | 4寸 | / | / | 件 | 18.27 |
| 691 | 快插式螺纹接头 | QS-8 | / | / | 个 | 15.68 |
| 692 | 基本阀 | LR-D-MINI | / | / | 件 | 206.56 |
| 693 | 电线 | BVR-1.5 | / | / | 米 | 1.68 |
| 694 | 气缸 | CRBIBW63-90D | / | / | 件 | 1045.21 |
| 695 | 电缆线 | 3*16 | / | / | 米 | 55.92 |
| 696 | 不锈钢球阀 | φ15 | / | / | 件 | 23.13 |
| 697 | 切割片 | 400 | / | / | 片 | 15.51 |
| 698 | 碱性电池 | 1# | / | / | 只 | 7.52 |
| 699 | 轴向压力表 | Y40 0-1.6MPA | / | / | 件 | 23.30 |
| 700 | 扎带 | 5*250 | / | / | 条 | 0.18 |
| 701 | 不锈钢角钢 | 25*25mm | / | / | 公斤 | 30.08 |
| 702 | 电线电缆 | RVVP-2*1 | / | / | 米 | 3.90 |
| 703 | 鸡毛扫 | 杆长600mm | / | / | 把 | 33.89 |
| 704 | 氧气管 | φ10 | / | / | 米 | 7.33 |
| 705 | 晴雨表(温湿度表) | TY93-1 | / | / | 个 | 184.93 |
| 706 | 压力表 | Y-60，0-1.6MPA | / | / | 个 | 28.82 |
| 707 | 压力表 | Y96-96-0.25MPA | / | / | 个 | 198.47 |
| 708 | 压力表 | Y96-96-0.6MPA | / | / | 个 | 204.82 |
| 709 | 电焊条 | φ2.5 | / | / | 公斤 | 9.56 |
| 710 | 导向装置 | / | FEN-25-200-KF | / | 件 | 3098.52 |
| 711 | 过滤减压阀 | / | FRC-1/2-D-MIDI-A | / | 件 | 1179.06 |
| 712 | 水管 | L＝800，两端6分活节 | / | / | 条 | 87.47 |
| 713 | 水管 | L＝1500，两端4分活节 | / | / | 条 | 145.70 |
| 714 | 磁铁 | Φ70*30 | / | 磁铁中间钻Φ6.5的孔（单面沉头) | 件 | 77.12 |
| 715 | 折叠梯 | L=3.88m，厚5mm | / | 4折7步人字梯，铝合金，伸直8.07m | 把 | 1111.72 |
| 716 | 气缸 | DNCB-63-170-PPV-A | / | / | 件 | 1099.27 |
| 717 | 方管 | 20*20*1 | / | 材质：304，厚度1mm | 米 | 27.14 |
| 718 | PVC钢丝软管 | DN32*2.5 | / | / | 米 | 15.58 |
| 719 | 带指示灯按钮 | A22-RD-03/K20 | / | 绿色灯光 | 件 | 28.71 |
| 720 | 旋转快速接头 | KSL10-02S | / | / | 件 | 86.54 |
| 721 | PVC球阀 | DN20 | / | / | 个 | 61.33 |
| 722 | 散热风扇 | AC230V,0.45A，65W | UF-206023BL-H | / | 件 | 92.93 |
| 723 | 耐震压力表 | / | YTN-60Z,0-2.5MPa,连接方式G1/4 | / | 件 | 108.98 |
| 724 | 电压表 | 倍率AC380V、精度0.5 | CD194U-1X1 | / | 件 | 350.45 |
| 725 | 网纹编织耐压软管 | SB-19 | / | / | 米 | 24.28 |
| 726 | 压接铜耳 | DT-50mm2 | / | 每包10个 | 包 | 57.78 |
| 727 | 刷盘裙边胶条3 | / | 56601538 | Nilfisk驾驶式洗地车（BR855）配件 | 件 | 202.14 |
| 728 | 刷盘裙边胶条2 | / | 56601681 | Nilfisk驾驶式洗地车（BR855）配件 | 件 | 201.83 |
| 729 | 刷盘裙边胶条1 | / | 56316194 | Nilfisk驾驶式洗地车（BR855）配件 | 件 | 177.48 |
| 730 | 污水箱密封条 | / | 56114185 | Nilfisk驾驶式洗地车（BR755)配件 | 件 | 21.60 |
| 731 | 污水箱密封条 | / | 1460630000 | Nilfisk手推洗地车（BA651)配件 | 件 | 21.76 |
| 732 | 吸污管 | / | 9097619000 | Nilfisk手推洗地车（BA651)配件 | 件 | 90.44 |
| 733 | 工业插头 | 16A,3P+N+GND,IP44 | 2141 249 | 5芯 | 个 | 60.70 |
| 734 | 打磨片 | 100*16*6 | / | / | 片 | 2.53 |
| 735 | 打磨片 | 125*22*6 | / | / | 片 | 3.37 |
| 736 | H1000小盒钢印 | 9*8*3 | / | 字体采用(2.5×3.0)mm（宽×高）黑体，字间距(2.0±1.5)mm | 件 | 28.89 |
| 737 | LED工程灯盘 | 600*600mm，32W，白光 | / | 集成吊顶式，银边，薄款 | 个 | 185.17 |
| 738 | 外螺纹快插式管接头 | 1/2-φ10 | / | / | 件 | 9.32 |
| 739 | 电缆 | RVV3*6+1*4 | / | / | 米 | 27.19 |
| 740 | 工业落地扇 | / | NSB-650 | / | 台 | 457.33 |
| 741 | PVC管 | DN20 | / | / | 米 | 5.09 |
| 742 | 直通快插接头 | Φ10 | / | / | 个 | 2.73 |
| 743 | 照明开关 | 单开单控 | G18K111 | 暗装，86型 | 个 | 39.79 |
| 744 | 电工胶带 | 0.18*18*20 | / | 胶带颜色：黄绿双色间隔 | 卷 | 4.47 |
| 745 | 耐压胶管 | Φ10*Φ15，耐压0.6MPa | / | 材质：橡胶 | 米 | 20.25 |
| 746 | 定向轮 | 150*50 | / | 承重型 | 件 | 95.28 |
| 747 | 硅胶发泡板 | 宽1000mm 厚5mm 抗拉强度2.5至3.5MPa | / | 长度大于1000mm | 平方米 | 376.43 |
| 748 | 珍珠棉泡沫板 | 380*560*20 | / | / | 件 | 19.41 |
| 749 | 线鼻子 | RV2-5 | / | / | 只 | 1.72 |
| 750 | 塑料密封袋 | 50cm*70cm | / | 加厚 | 个 | 3.66 |
| 751 | Y形快插接头 | / | QSY-6 | / | 件 | 22.52 |
| 752 | 不锈钢筛网 | 300目 | / | 宽1.2米 | 米 | 93.34 |
| 753 | 压力表 | Y100，0-0.1MPa | / | 国标，耐震，不锈钢，精度等级1.6 | 件 | 151.75 |
| 754 | 射灯 | 电压AC220V/功率100W | LED/IP65 | （灯光白色） | 盏 | 179.75 |
| 755 | 双管紫外线灯 | 60W，L=59.5cm | CUH-60 | / | 支 | 315.81 |
| 756 | 气缸 | / | DG 63-1000-PPV-A-B-GV-S | 特殊导向装置 | 件 | 41189.65 |
| 757 | 气缸 | / | DGP 63-1424-PPS-B-HD18-GV-S-EX3 | / | 件 | 48092.82 |
| 758 | 液压缓冲器 | / | YS25-C+KP63 | / | 件 | 6942.48 |
| 759 | 不锈钢弹簧合页 | 4寸 | / | 长*宽*厚：101*80*3.0mm，孔径4mm | 件 | 18.57 |
| 760 | 不锈钢弹簧合页 | 2.5寸 | / | 长*宽*厚：60*40*1.5mm，孔径4mm | 件 | 12.61 |
| 761 | 免税箱体印章 | 字体采用(17.0*28.0)mm（宽*高）黑体，字间距(4±0.5 | / | / | 件 | 81.78 |
| 762 | 绝缘橡胶板 | / | GBJY1000-8-2 | 产品必须通过由我公司组织的第三方绝缘性能检测（工频耐压试验：高压15KV，耐压1min ） | 米 | 427.09 |
| 763 | L型快速接头 | / | PL8-01 | 360度旋转不锈钢npt螺纹 | 个 | 38.81 |
| 764 | 聚四氟乙烯板 | 2mm | / | / | 公斤 | 111.59 |
| 765 | 不锈钢活页 | 30mm*30mm | / | 304材质，厚度1.5mm | 条 | 35.52 |
| 766 | 滤芯 | MS6-LFP-C | 534499 | / | 件 | 33.48 |
| 767 | 手柄 | / | 1256727 | Genie升级平台配件 | 件 | 11831.46 |
| 768 | 宝塔接头 | 1/2(4分)外丝X10mm | / | / | 件 | 20.39 |
| 769 | 氩弧焊枪 | 10米 | / | 配套WS-200K焊机 | 把 | 456.79 |
| 770 | 工业插座箱 | / | AMAXX400V80A | / | 件 | 5623.40 |
| 771 | 电缆线 | ZC-KVVR4*4 | / | / | 米 | 24.62 |
| 772 | 防火泥 | / | YHD-1 | / | 公斤 | 10.59 |
| 773 | 铜接线端子 | / | DT-16mm2 | 每包10个 | 包 | 57.26 |
| 774 | 低压电力电缆 | ZRYJV-4*2.5+1*1.5 | / | / | 米 | 18.35 |
| 775 | 低压电力电缆 | ZRYJV-4*6+1*4 | / | / | 米 | 35.91 |
| 776 | 标准覆膜标签色带 | 12mm绿底白字 | TZe-735 | / | 件 | 104.56 |
| 777 | 纸箱印章（公司） | 字体采用(9*15)mm（宽*高）黑体，字间距(1.0-4.0) | / | / | 件 | 78.63 |
| 778 | LED灯贴模组 | 9W | PLED150mA-9W | / | 个 | 59.05 |
| 779 | 气缸 | / | DNC-32-160-PPV-A | / | 件 | 486.38 |
| 780 | 电子温度计 | -50..+275℃ | Testo 105（订货号0563 1052） | / | 支 | 1758.34 |
| 781 | 塑料桶 | 69*47*37cm（90L） | / | 橙色 | 件 | 68.02 |
| 782 | 塑料桶 | 28*20*29cm | / | 红色 | 件 | 49.08 |
| 783 | 双端荧光灯 | T8直管 | 18W | / | 条 | 14.70 |
| 784 | 波纹管 | 10*2.5 | / | 内径*壁厚 | 米 | 4.91 |
| 785 | 电缆 | 8*1 | / | / | 米 | 20.73 |
| 786 | 不锈钢方管 | 1.5*30mm*30mm | / | 304不锈钢材质 | 公斤 | 38.47 |
| 787 | 水带 | 直径160mm | / | / | 米 | 48.39 |
| 788 | 吸顶灯 | 直径35cm | XDD-28W | / | 套 | 95.08 |
| 789 | 照明灯 | / | NFC9128 | / | 件 | 886.70 |
| 790 | 过滤减压阀 | LF-D-MAXI-A | / | / | 个 | 700.99 |
| 791 | 电缆 | RVVP-8*0.3 | / | / | 米 | 7.97 |
| 792 | 塑料密封袋 | 150*100mm | 厚材质 | / | 个 | 0.49 |
| 793 | 塑料密封袋 | 130*90mm | 厚材质 | / | 个 | 0.33 |
| 794 | 铝合金人字梯 | 4m | / | 加厚 | 把 | 461.66 |
| 795 | 压力表 | Y-60，0-25Mpa，连接螺纹M14*1.5 | / | / | 块 | 57.65 |
| 796 | GDX6条盒钢印 | 10*8.5*3 | / | / | 件 | 31.62 |
| 797 | 滤芯 | LFP-D-MIDI-40m | 363667 | / | 件 | 100.53 |
| 798 | 定时插座 | 10A | GND-2 | / | 个 | 54.44 |
| 799 | 不锈钢方钢 | 40mm*40mm | / | 304不锈钢材质 | 根 | 394.78 |
| 800 | 塑料桶（蓝） | 75*55*48cm（160L） | / | / | 件 | 104.02 |
| 801 | 塑料桶（红） | 75*55*48cm（160L） | / | / | 件 | 102.88 |
| 802 | PVC钢丝软管 | φ125 | / | / | 米 | 129.65 |
| 803 | 波纹管 | φ30mm | / | / | 米 | 8.44 |
| 804 | 塑料密封袋 | 290*400mm | 厚材质 | / | 只 | 0.62 |
| 805 | 剪刀 | / | HBS-198 | / | 把 | 16.93 |
| 806 | 灯管 | T5 28W | / | / | 支 | 12.66 |
| 807 | 水晶头 | 超5类带屏蔽 | 5-569530-3 | 一袋100颗 | 袋 | 208.06 |
| 808 | 镀锌水管 | DN25 | / | / | 米 | 25.36 |
| 809 | 三通TP接头 | / | 6GK1905-0AA00 | / | 只 | 4119.91 |
| 810 | 波纹吸尘管 | φ50mm*1m | / | / | 条 | 51.21 |
| 811 | 管形预绝缘端子 | 蓝色 | E0510 | 适用于0.5mm2电线 | 包 | 192.01 |
| 812 | 插针管型接线端子 | 适用导线1.0平方，红色 | E 1006 | / | 个 | 0.17 |
| 813 | 叉形预绝缘端头 | 适用导线1.5平方，蓝色 | SVS2-3.5 | / | 个 | 0.46 |
| 814 | 叉形预绝缘端头 | 适用导线2.5平方，蓝色 | SVS2-6 | / | 个 | 0.53 |
| 815 | 圆形预绝缘端子 | 适用导线1.5平方，蓝色 | RV 1.25-3 | / | 个 | 0.38 |
| 816 | 外螺纹快插式管接头 | 1/2-φ12 | / | / | 个 | 6.61 |
| 817 | L形快插螺纹接头 | QSL-1/2-12 | / | / | 件 | 48.42 |
| 818 | 移动线盘 | 50米线 | GN-805D | / | 盘 | 1369.43 |
| 819 | 铜线耳 | φ6 | / | / | 个 | 1.78 |
| 820 | 铝合金人字梯 | 3米 | / | / | 把 | 347.75 |
| 821 | 单向阀 | DN125 | DN125 | / | 块 | 3173.49 |
| 822 | 不锈钢管 | DN100 | 304材质 | / | 米 | 450.44 |
| 823 | 背心型白色塑料袋 | 5kg/500*(300+150)mm*0.25mm | / | / | 个 | 0.27 |
| 824 | 塑料密封袋 | 中号/宽20mm，厚度：厚 | / | / | 个 | 0.27 |
| 825 | 塑料密封袋 | 大号/宽32mm，厚度：薄 | / | / | 个 | 0.49 |
| 826 | 高压钢线软管 | Φ30 | / | / | 米 | 37.60 |
| 827 | 水过滤器 | DN50（Y型） | / | 法兰连接式 | 个 | 810.66 |
| 828 | 标准覆膜标签色带 | 24mm | TZe-651 | 黄底/黑字 | 卷 | 167.67 |
| 829 | 标准覆膜标签色带 | 24mm | TZe-755 | 绿底/白字 | 卷 | 184.09 |
| 830 | 线缆标签色带 | 18mm | TZe-FX641 | 黄底/黑字 | 卷 | 186.51 |
| 831 | 垃圾铲 | 29*24 | / | 铁皮的 | 个 | 16.42 |
| 832 | 不锈钢筋 | 12mm 1.5米/条 | / | / | 条 | 81.11 |
| 833 | 标签机色带 | 12mm | TZ-735 | 绿底白字 | 卷 | 141.53 |
| 834 | 标签机色带 | 12mm | TZ-631 | 黄底黑字 | 卷 | 130.68 |
| 835 | 不锈钢直通接头 | DN15 | 304材质 | / | 个 | 6.96 |
| 836 | 不锈钢管 | DN20 | 304材质 | 厚度：1.2mm | 米 | 72.84 |
| 837 | 压力表缓冲管 | M20*1.5-G1/2 | / | / | 根 | 24.46 |
| 838 | 双面加热脚踏封口机 | / | 650ml | / | 台 | 1228.02 |
| 839 | 扎带 | 5*450 | / | / | 包 | 48.91 |
| 840 | 丁晴手套 | 中号 | / | / | 副 | 4.44 |
| 841 | 排插 | GN-410 | / | / | 个 | 44.76 |
| 842 | 排插 | GN-M106 | / | / | 个 | 64.68 |
| 843 | 日光灯 | T8 15W/765YZ15RR 7J01 | / | / | 件 | 169.71 |
| 844 | 铜线 | 4平方mm | / | / | 米 | 6.06 |
| 845 | 温度表 | 0-250C,Y150 | / | / | 个 | 235.01 |
| 846 | L型分气螺纹快插 | QSLV-1/8-8 | / | / | 个 | 26.70 |
| 847 | 直角快插接头 | φ12 | / | / | 个 | 7.87 |
| 848 | 快插式管接头 | φ5 | / | / | 件 | 2.39 |
| 849 | 快插式管接头 | φ6 | / | / | 件 | 2.49 |
| 850 | 快插变径接头 | φ6-φ5 | / | / | 件 | 3.30 |
| 851 | 尘推 | 900mm*250 | / | / | 套 | 78.23 |
| 852 | 单相强力电风扇 | 650MM 187W | / | / | 台 | 763.05 |
| 853 | 快速插头 | QST-12 | / | / | 件 | 51.12 |
| 854 | 紫铜棒 | φ45 | / | / | 米 | 1296.12 |
| 855 | 固态照明灯 | GAD606-9B | / | / | 盏 | 1156.11 |
| 856 | 羊毛毡 | 1m*1m | / | / | 米 | 21.86 |
| 857 | 动力电缆（5芯） | 10平方 多股 | / | / | 米 | 40.96 |
| 858 | 压力表 | Y-100,0-1.6Mpa | / | / | 个 | 39.02 |
| 859 | 聚乙烯气管 | PUN-16*2.5 | / | / | 米 | 38.10 |
| 860 | 卷管器 | HR-815/12*15 | / | / | 件 | 459.66 |
| 861 | 水表 | WPH150MM | / | / | 台 | 1235.83 |
| 862 | 黄油嘴 | 8*1 | / | / | 件 | 1.62 |
| 863 | 压力表 | MAP-40-6-1/8-EN | 161127 | / | 件 | 108.74 |
| 864 | 空气管 | φ25 | / | / | 米 | 28.38 |
| 865 | 快插接头 | QS-3/8-12 | / | / | 件 | 21.30 |
| 866 | 快插接头 | QS-1/2-12 | / | / | 件 | 25.35 |
| 867 | 聚四氟乙烯板 | 3mm | / | / | 公斤 | 88.29 |
| 868 | 气动球阀 | CRBYV3-1/2-ES | / | / | 件 | 10376.39 |
| 869 | 冲水阀 | 25mm | / | / | 个 | 138.57 |
| 870 | PVC管 | DN25 | / | / | 米 | 3.30 |
| 871 | 节能灯 | 45W | / | / | 盏 | 39.08 |
| 872 | 充电电池 | 1.2V 600mAh | / | / | 件 | 30.63 |
| 873 | 电缆 | 3*2.5 | / | / | 米 | 12.34 |
| 874 | 不锈钢角钢 | 40*40mm | / | / | 公斤 | 30.13 |
| 875 | 扁平硅胶软电缆 | YB-10*1.5 | / | / | 米 | 123.08 |
| 876 | 快插接头 | φ8-08 | / | / | 个 | 2.53 |
| 877 | 不锈钢波纹管 | 30*15*450 | / | / | 条 | 127.46 |
| 878 | 两通调节阀 | VVF52.40-15G | / | / | 件 | 2963.35 |
| 879 | 聚乙稀气管 | PUN-12*2 | / | / | 米 | 21.69 |
| 880 | 条盒钢印 | 2*23*4.5 | / | / | 件 | 26.62 |
| 881 | 两通调节阀 | VVF52.40-12.5G | / | / | 件 | 3017.55 |
| 882 | 不锈钢板 | 1.5*1.22*2.44 | / | / | 公斤 | 28.48 |
| 883 | 气缸 | DSN-16-25-P | / | / | 件 | 195.19 |
| 884 | 铜管 | φ6mm | / | / | 米 | 13.24 |
| 885 | 波纹管 | φ16 | / | / | 米 | 3.26 |
| 886 | 方管橡胶外套 | 25*25 | / | / | 件 | 1.87 |
| 887 | 耐高温硅胶垫 | 2mm | / | 食品级 | 平方米 | 57.48 |
| 888 | 灯泡 | / | AGR450240650 | / | 个 | 962.06 |
| 889 | 报警灯 | / | TL50GYRA | / | 个 | 710.71 |
| 890 | 应急照明灯 | / | GT-ZFZD-E12W | 防腐、防爆，外壳防护等级：IP66,光源参数：DC3V，应急工作时间：120min | 件 | 1855.59 |
| 891 | 插头 | / | NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2 | / | 件 | 25.05 |
| 892 | 插头 | / | NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3 | / | 件 | 36.40 |
| 893 | LED平台灯 | / | NFC9192 | 50W，侧壁或吸顶安装 | 盏 | 737.04 |
| 894 | 强光手电 | / | G2R51A | / | 件 | 68.00 |
| 895 | 连接接头 | / | V1-W-5M-PVC | P+F 带5M电缆 90°接头 | 件 | 151.93 |
| 896 | 水晶头 | / | BY-10G-6AM | 超六类STP屏蔽免压 | 件 | 24.93 |
| 897 | 钮扣电池 | / | CR2450N | / | 件 | 19.13 |
| 898 | 烙铁芯 | / | 5SI-131-K | / | 件 | 13.44 |
| 899 | 吸锡枪 | / | 8PK-366NA | / | 件 | 61.34 |
| 900 | 吸锡泵 | / | DP-366A | / | 件 | 61.89 |
| 901 | 电烙铁 | / | 9SS-900N-SI | / | 把 | 144.35 |
| 902 | 烙铁芯 | / | 5SI-216N-K | / | 件 | 9.41 |
| 903 | 手持扫码机 | / | SC55-ZH710 | / | 台 | 14614.39 |
| 904 | 线号机 | / | TP66i | / | 件 | 2255.05 |
| 905 | 指触防护罩 | / | NZM3-XIPK | / | 件 | 96.32 |
| 906 | 线号机 | / | PT-D600 | / | 件 | 1656.15 |
| 907 | 电柜门锁 | / | 8611.370 | / | 件 | 272.41 |
| 908 | 适配器 | / | 3RU2916-3AC01 | / | 件 | 38.02 |
| 909 | 总线节点 | / | CTEU-PB | / | 件 | 1196.15 |
| 910 | 控制阀接头 | / | VQ110-5F | / | 件 | 121.50 |
| 911 | 风扇 | / | F2E-92S-230 | / | 件 | 34.87 |
| 912 | 两通气动卡箍球阀 | / | CRBYV2-1-ES-QA | / | 件 | 2248.47 |
| 913 | 两通气动卡箍球阀 | / | CRBYV2-11/4-ES-QA | / | 件 | 2366.01 |
| 914 | 液压阀 | / | 4WMM6J50B/F | / | 件 | 189.54 |
| 915 | 扩管器 | / | WK-R806FT | / | 件 | 378.48 |
| 916 | 压力表 | / | Y-40Z | 0-1.0MPa，螺纹M10×1 | 件 | 27.92 |
| 917 | 前滚刷 | / | BR755C | 力奇BA651手推洗地车配件 | 件 | 1526.95 |
| 918 | 吸水胶条 | / | BR855 | 力奇BA651手推洗地车配件 | 件 | 153.49 |
| 919 | 后滚刷 | / | BR755C | 力奇BA651手推洗地车配件 | 件 | 1524.50 |
| 920 | 刷盘 | / | 9095332000 | 力奇BA651手推洗地车配件 | 件 | 441.83 |
| 921 | 导轨滑块 | / | EGW35CA | / | 件 | 262.47 |
| 922 | 气缸 | / | DGS-25-80-PPV | / | 件 | 232.05 |
| 923 | 气缸 | / | DGS-25-40-PPV | / | 件 | 228.27 |
| 924 | 气缸 | / | DSBC-100-250-PPVA-N3 | / | 件 | 1114.17 |
| 925 | 气缸 | / | DSBC-63-350-PPVA-N3 | / | 件 | 1241.75 |
| 926 | 气缸 | / | CQ2B20-10D | / | 件 | 111.21 |
| 927 | 气缸 | / | DSNU-16-25-PPV-A-Q | / | 件 | 285.34 |
| 928 | 气缸 | / | DSBC-50-600-PPVA-N3 | / | 件 | 1189.43 |
| 929 | 气缸 | / | DNC-32-140-PPV-A | / | 件 | 444.34 |
| 930 | 气缸 | / | DSBC-100-450-PPVA-N3 | / | 件 | 1481.77 |
| 931 | 气缸 | / | DSBC-32-30-PPVA-N3 | / | 件 | 312.43 |
| 932 | 摆动气缸 | / | DSM-40-270-P1-A-B | / | 件 | 2182.43 |
| 933 | 气缸 | / | DGC-32-200-GF-PPV-A | / | 件 | 2895.26 |
| 934 | 气缸 | / | DPZ-32-100-P-A | / | 件 | 2064.42 |
| 935 | 旋转气缸 | / | DRS-25-180-P-geh | / | 件 | 1317.40 |
| 936 | 气缸 | / | ADVU-20-70-A-P-A | / | 件 | 430.27 |
| 937 | 气缸 | / | ADVU-32-125-P-A+K8+39 | / | 件 | 755.44 |
| 938 | 气缸 | / | DNC-50-200-PPV-A | / | 件 | 395.28 |
| 939 | 气缸 | / | DPZ-20-25-P-A 32694 LD08 pmax 10bar | / | 件 | 1607.46 |
| 940 | 速度控制阀 | / | AS2201F-01-08A | / | 件 | 113.07 |
| 941 | 节流阀 | / | AS2002F-6A | / | 件 | 39.81 |
| 942 | 旋转接头 | / | MQR2-M5 | / | 件 | 1668.61 |
| 943 | 节流阀 | / | AS1201FG-M5-04 | / | 件 | 52.11 |
| 944 | 真空过滤器 | / | VAF-DB-3/8 | / | 件 | 284.68 |
| 945 | 气源处理器 | / | 192562 | / | 件 | 1037.34 |
| 946 | 气源处理器 | / | 170686 | / | 件 | 282.45 |
| 947 | 减压过滤器 | / | LFR-D-MINI-AL758 | / | 件 | 415.95 |
| 948 | 过滤器 | / | VAF-DB-1/2 553141K1 1801301 | / | 件 | 298.57 |
| 949 | 气弹簧 | / | C16-14894 100 LBS 10/11 | / | 个 | 680.84 |
| 950 | 滚刷皮带 | BR855 | 56315321 | 力奇BA651手推洗地车配件 | 件 | 110.19 |
| 951 | 刷盘 | BR855 | 56505784 | 力奇BA651手推洗地车配件 | 件 | 149.42 |
| 952 | 放污管 | BA651 | 9097618000 | 力奇BA651手推洗地车配件 | 件 | 657.67 |
| 953 | 气动支撑杆 | QD22-85-277(600N) | / | / | 件 | 374.10 |
| 954 | LFR过滤减压阀 | LFR-3/8-D-7-MINI-MPA | 8002302 | / | 件 | 345.28 |
| 955 | 过滤减压阀 | 0.05-0.85MPa | AW30K-F03DE-B | / | 件 | 479.33 |
| 956 | 减压阀 | 0.05-0.85MPa | AR20-F02BE | / | 件 | 131.96 |
| 957 | 压力表 | 0～1.0MPa,连接方式M14*1.5 | Y-60Z | / | 件 | 84.43 |
| 958 | 温度表 | 0℃―120℃ | 表径100mm | 径向，探杆长度L=140mm | 件 | 133.54 |
| 959 | 温度表 | 0℃―120℃ | 表径100mm | 轴向，探杆长度L=100mm | 件 | 111.88 |
| 960 | 温度表 | 0℃―160℃ | 表径100mm | 径向，探杆长度L=140mm | 件 | 133.54 |
| 961 | 温度表 | 0℃―500℃ | 表径100mm | 万向 | 件 | 243.55 |
| 962 | 过滤减压阀 | 1.0MPa | AFM30-F03-A | / | 件 | 172.01 |
| 963 | 外螺纹快插式管接头 | 1/8-φ6 | / | / | 件 | 5.75 |
| 964 | 外螺纹快插式管接头 | 1/8-φ8 | / | / | 件 | 12.32 |
| 965 | 量筒 | 1000mL | / | 高硼硅玻璃 | 件 | 23.18 |
| 966 | 植绒砂纸 | 100mm | / | 粒度：800目；材质：纯棉布基，背绒；厚度：0.2mm | 盒 | 54.57 |
| 967 | 植绒砂纸 | 100mm | / | 粒度：400目；材质：纯棉布基，背绒；厚度：0.2mm | 盒 | 52.68 |
| 968 | 线盘 | 10m | GN-802 | / | 件 | 127.68 |
| 969 | 玻璃胶枪 | 10寸 | / | 软硬胶通用 | 把 | 87.18 |
| 970 | 空气过滤器 | 10寸 5μ | / | / | 件 | 48.04 |
| 971 | 手提式轴流风机 | 10寸,220V | PVT-25 | 含配套5米风管 | 件 | 690.19 |
| 972 | 航空插头公头 | 10芯 | WS24J10TQ | / | 件 | 29.56 |
| 973 | 航空插头母头 | 10芯 | WS24J10ZQ | / | 件 | 26.59 |
| 974 | 照明灯具 | 110-240VAC,18W | SZ 4155.010 | / | 件 | 1175.80 |
| 975 | 灌胶防水接线盒 | 1-17mm,IP68,150×35×31mm | GNDT-Z01 | / | 件 | 30.62 |
| 976 | 加热管 | 12.5*155 110V400W | / | / | 件 | 216.29 |
| 977 | LED天棚灯 | 120W,色温4000K | GLM8300-L120 | / | 件 | 1337.67 |
| 978 | 植绒砂纸 | 125mm | / | 粒度：800目；材质：纯棉布基，背绒；厚度：0.2mm | 盒 | 55.70 |
| 979 | 电源控制器 | 12V 3.5A | HM-1235 | / | 件 | 252.37 |
| 980 | 蓄电池 | 12VDC,150Ah | T-1275plus | / | 件 | 2164.84 |
| 981 | 红外测温仪通讯线 | 12芯*2.5米（配航空插头） | / | / | 件 | 736.90 |
| 982 | 万向轮底座 | 130mm≤宽≤160mm，130mm≤长≤160mm，50mm≤高≤65mm | / | 1套包括搬运底座4件和撬棍1根，承重≥1000公斤，加厚万向轮，加大加厚防滑垫，加强加固碳钢底座 | 套 | 86.92 |
| 983 | A型高压胶管 | 13II-1500；一头G1/2铰接 | / | / | 条 | 132.77 |
| 984 | A型高压胶管 | 13II-1500-90度 | / | / | 条 | 92.55 |
| 985 | 直通管接头体 | 14/G1/2 | / | / | 件 | 162.39 |
| 986 | 照明灯 | 14W,230V,宽x高x深:452x117x50mm | SZ7187.642 | / | 件 | 466.76 |
| 987 | 万向轮 | 150*38mm | / | 双轴承6寸尼龙PA轮 | 个 | 93.56 |
| 988 | 气缸 | 156539 JN58 Pmax.10bar | ADVU-32-80-P-A | / | 件 | 490.97 |
| 989 | 液压叉车转向轮 | 180*50（外径*轮宽） | / | 3000Kg | 件 | 38.90 |
| 990 | 高压胶管 | 19II-1000 | / | / | 条 | 112.24 |
| 991 | 电木板 | 2000mm*1000mm*3mm | / | / | 件 | 737.76 |
| 992 | 保险 | 20A 500V | 5SD4 30 | / | 件 | 158.67 |
| 993 | 陶瓷接线柱 | 21mm*20mm*14mm | / | 小五眼(二进二出)，500V/10A | 件 | 3.36 |
| 994 | LED球泡 | 220V 50/60HZ 50W | / | / | 件 | 33.69 |
| 995 | 标准型锁（电柜） | / | 2435000 | / | 件 | 373.81 |
| 996 | 安全锁芯（电柜） | / | 2467000 | / | 件 | 117.27 |
| 997 | 铝瓢 | 24cm | / | 有导流嘴 | 个 | 47.42 |
| 998 | 灯泡 | 24VDC 4W | SL4-L24 | / | 件 | 24.52 |
| 999 | 三角烧瓶 | 250mL | / | 高硼硅玻璃 | 件 | 9.55 |
| 1000 | 动力电缆 | 27米 | 6FX8002-5CN01-1CH0 | / | 件 | 2199.54 |
| 1001 | 按钮开关盒 | 2孔白色 | XALB02C | / | 件 | 23.97 |
| 1002 | 锂电池 | 3.7V，3200mAh，L=67mm，φ=18mm | LGGBMH11865JT | / | 个 | 33.32 |
| 1003 | 万向轮 | 3〃/600Kg | / | / | 件 | 66.11 |
| 1004 | 陶瓷接线柱 | 31mm*20mm*14mm | 500V/10A | 小八眼(三进三出) | 件 | 5.28 |
| 1005 | 电池组 | 3HAC16831-1 | / | / | 件 | 215.84 |
| 1006 | 主板电池 | 3V | CA1/2AA | / | 件 | 68.30 |
| 1007 | 按钮开关盒 | 3孔白色 | XALB03C | / | 件 | 28.85 |
| 1008 | 石墨盘根 | 40*40 | / | / | 公斤 | 57.00 |
| 1009 | 温度表 | -40℃―60℃ | 表径100mm | 径向，探杆长度L=140mm | 件 | 133.65 |
| 1010 | 电柜脚轮 | 4-4109-929 | / | / | 件 | 109.18 |
| 1011 | 电柜脚轮（带刹车） | 4-4109-929BRK2 | / | / | 件 | 138.66 |
| 1012 | 植绒砂纸吸盘 | 4寸 | / | 自粘式；材质：塑料+中间棉层+黑钩；孔径：100mm。 | 件 | 11.06 |
| 1013 | 焊锡 | 500克无铅0.8mm | ATTEN | / | 卷 | 247.32 |
| 1014 | 植绒砂纸吸盘 | 5寸 | / | 自粘式；材质：塑料+中间棉层+黑钩；孔径：125mm。 | 件 | 13.13 |
| 1015 | 空气过滤器 | 5寸 5μ | / | / | 件 | 39.67 |
| 1016 | 铝合金伸缩梯 | 5米 | / | 直梯，承重不小于150kg | 件 | 880.71 |
| 1017 | 玻璃棒 | 6*320 | / | 高硼硅玻璃 | 件 | 6.23 |
| 1018 | 加热管 | 6.3*80*1500 110V300W | / | / | 件 | 201.34 |
| 1019 | 图纸盒 | 655*210*90mm | 4118.000 | 钢板材质 | 件 | 123.43 |
| 1020 | 耐臭氧硅胶软管 | 6mm*8mm | / | / | 米 | 19.56 |
| 1021 | 锂电池 | 7.4V 7000mAh 51.8Wh | P/N：30093237 | / | 件 | 1436.98 |
| 1022 | 塑料滤棒盘 | 718*145*400 mm | / | 蓝色 120mm滤棒用 盘框尺寸：718*145*400 不留插板方孔 | 件 | 149.33 |
| 1023 | 灌胶防水接线盒 | 8-26mm，IP68，185×40×45mm | GNDT-Z1 | / | 件 | 34.78 |
| 1024 | 单向节流阀 | 9F400S4 | 5000psl 345barMax | 膨胀线浸渍器专用 | 件 | 853.20 |
| 1025 | 气缸 | ADVC-80-10-I-P | 188312 | / | 件 | 555.75 |
| 1026 | 气缸 | ADVU-80-150-A-P-A | 156048 | / | 件 | 1563.79 |
| 1027 | 紧凑型气缸（1/4＂） | ADVULQ-32-75-A-P-A | / | / | 件 | 820.01 |
| 1028 | 过滤器 | BA651 | 9100000860 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 件 | 220.53 |
| 1029 | 针盘 | BA651 | 9095330000 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 件 | 752.80 |
| 1030 | 液位水管 | BA651 | 9097617000 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 件 | 209.49 |
| 1031 | 滚刷 | BR755 | 56412046 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 件 | 1569.51 |
| 1032 | 吸水胶条 | BR755 | 56382735 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 件 | 755.06 |
| 1033 | 垃圾回收箱 | BR755 | 56601049 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 件 | 1369.54 |
| 1034 | 吸水胶条 | BR755 | 56382737 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 件 | 765.91 |
| 1035 | 放污管 | BR855 | 56383319 | 力奇手推式洗地车配件 | 件 | 291.43 |
| 1036 | 吸污管 | BR855 | 56601136 | 力奇手推式洗地车配件 | 件 | 209.71 |
| 1037 | 刷盘裙边组件（右） | BR855 | 56383470 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 组 | 739.32 |
| 1038 | 刷盘裙边组件（左） | BR855 | 56383472 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 组 | 739.32 |
| 1039 | 针盘 | BR855 | 56505780 | Nilfisk驾驶式洗地车配件 | 件 | 755.09 |
| 1040 | 双作用气缸 | C85N25-100-B | / | / | 件 | 251.60 |
| 1041 | 端板 | CPX-EPL-EV | 195716 | / | 件 | 54.82 |
| 1042 | 总线节点 | CPX-FB36 | 1912451 | / | 件 | 2374.48 |
| 1043 | 气缸 | CQ2KB 20-20D | / | / | 件 | 210.28 |
| 1044 | 气缸 | DGC-K-25-450-PPV-A-GK | / | / | 件 | 1435.40 |
| 1045 | 水表 | DN25，RS485、Modbus通讯 | LXSGE-BMYC | / | 套 | 454.59 |
| 1046 | 旋转接头 | DN50 | HW150K | / | 件 | 12934.88 |
| 1047 | 气缸 | DNC-63-200-PPV-A | 163408 | / | 件 | 371.04 |
| 1048 | 电源适配器 | DSA-12PFT-12 | / | / | 件 | 50.32 |
| 1049 | 双作用气缸 | DSNU-20-50-P-A | / | / | 件 | 150.83 |
| 1050 | 单作用气缸 | ESN-25-25-P | / | / | 件 | 201.79 |
| 1051 | 套装砝码 | F1级1g-500g（12个) | / | F1等级304不锈钢砝码套装1g-500g(1g 2g 2g 5g 10g 20g 20g 50g 100g 200g 200g 500g)共12个 | 套 | 816.64 |
| 1052 | 分支块 | FRM-D-MAMI | 170686 | / | 件 | 282.89 |
| 1053 | 单向节流阀 | GRLA-3/8-QS-6-RS-B | 162969 | / | 件 | 104.25 |
| 1054 | 单向阀 | H-3/8-B | 11690H308 | / | 件 | 155.04 |
| 1055 | 关断阀 | HE-3-1/4-1/4 | / | / | 件 | 74.10 |
| 1056 | 关断阀 | HE-3-3/8-3/8 | / | / | 个 | 97.83 |
| 1057 | 滤芯 | HX-63X10 | / | / | 个 | 88.72 |
| 1058 | 电源适配器 | Input：3AC 400-500V，Output：DC24V，20A | 2866792 | / | 件 | 1179.63 |
| 1059 | 金属编织软管 | L＝350，1/2″ | / | 不锈钢材料 ，一端L型，一端普通型 | 条 | 82.38 |
| 1060 | 折叠梯 | L=4.4m，厚5mm | / | 4折8步人字梯，铝合金，伸直9.1m | 把 | 1340.59 |
| 1061 | 过滤减压阀组件 | LFR-1/2-D-MIDI-A-MPA+LF-D-MIDI-A+HFOE-D-MIDI/MAXI | 192261585 | / | 套 | 728.12 |
| 1062 | 过滤减压阀 | LFR-3/8-D-5M-MINI | 162720 | / | 件 | 338.95 |
| 1063 | 锂电池 | Li-ion 3700mAh 3.7V-K | 26650 | / | 件 | 28.74 |
| 1064 | 过滤减压阀 | LRP-1/4-2.5 | 162834 J843 | / | 件 | 358.87 |
| 1065 | 节流阀 | LSA-4 | / | / | 件 | 36.05 |
| 1066 | D型卸扣 | M6 | / | 304不锈钢 | 件 | 5.32 |
| 1067 | 气缸 | MAX PRESS 1.0MPA | MDBT63-125 | / | 件 | 708.95 |
| 1068 | LED光学面板灯 | MLM6210-L6*6-ZY | / | / | 件 | 363.14 |
| 1069 | 调压阀 | MS4-LRP-1/4-D6-A8-BC | 527692 | / | 件 | 294.40 |
| 1070 | 调压阀 | MX2-1/2-M000 in p.max 16bar out P.0.5-10bar | / | / | 件 | 314.83 |
| 1071 | 插头 | NECU-M-S-D12G4-C2-ET | 订货号543109 | / | 件 | 133.65 |
| 1072 | 插座 | NTSD-GD-9 | 18493 | / | 件 | 94.88 |
| 1073 | 气缸 | P051SMCCDRB2BA | CDRB2BW20-180S | / | 件 | 446.07 |
| 1074 | 快插接头 | PC12-02 | / | / | 件 | 10.08 |
| 1075 | 螺纹直通快插接头 | PC6-01 | / | / | 件 | 5.34 |
| 1076 | 快插接头 | PCF12-02 | / | / | 件 | 6.50 |
| 1077 | 气缸 | pmax 12bar | DNC-63-450-PPV-A | / | 件 | 783.85 |
| 1078 | 快速插头 | QS-16 | / | / | 件 | 30.75 |
| 1079 | 快插接头 | QS-G1/4-10-I | 186112 | / | 件 | 10.35 |
| 1080 | 快插接头 | QSL-16 | / | / | 件 | 17.05 |
| 1081 | 快插接头 | QSM-M7-6-I | 153321 | / | 件 | 6.30 |
| 1082 | 节流阀 | SL04-M5 | / | / | 件 | 13.68 |
| 1083 | 喷嘴 | SU13DF RC-80 | 液体帽2850+空气帽73328（包含标准喷嘴组件） | / | 件 | 1920.70 |
| 1084 | 喷嘴 | SU-HTE61D-DF | 液体帽PF28100+空气帽LP130285-60（包含标准喷嘴组件 | / | 件 | 3498.79 |
| 1085 | 气缸 | TN20×40 | / | / | 件 | 212.47 |
| 1086 | 单气控阀 | VL/O-3-1/8-B | / | / | 件 | 192.91 |
| 1087 | 底座 | VMPA1-FB-AP-4-1 | 533352 | / | 件 | 138.34 |
| 1088 | 盖板 | VMPA1-RP | 533351 | / | 件 | 31.29 |
| 1089 | 端板 | VMPA-EPR | 533373 | / | 件 | 57.83 |
| 1090 | 端板 | VMPA-FB-EPL-GU | 533372 | / | 件 | 503.11 |
| 1091 | 旋转水封 | VS-38 | / | / | 件 | 44.87 |
| 1092 | V型水封 | VS-38 | / | 材质：氟橡胶 | 件 | 16.80 |
| 1093 | 热电偶 | WRKX-31 | / | / | 件 | 193.32 |
| 1094 | 航空插头 | WS16-9 | / | 芯公母（TQ+ZQ） | 件 | 21.39 |
| 1095 | 航空插头 | WS20-4 | / | 芯公母（TQ+ZQ） | 件 | 29.86 |
| 1096 | 压力表 | Y-100，0-40KPa 连接方式G1/2 | / | / | 件 | 409.47 |
| 1097 | 压力表 | Y60，0-40bar | EN837-1 | / | 件 | 314.83 |
| 1098 | 电力电缆 | YJV-4*10+1*6 | / | / | 米 | 42.74 |
| 1099 | 电力电缆 | YJV-4*150+1*70 | / | / | 米 | 498.20 |
| 1100 | 插头 | YM2D24-020PN1MRJA4 | / | / | 件 | 206.36 |
| 1101 | 灯管 | YZ15RR T8/765 15W | / | / | 件 | 9.18 |
| 1102 | 空压气螺纹快接 | φ12-M20×1.5 | / | / | 个 | 159.28 |
| 1103 | 钢丝绳 | Φ2.5 | / | 304不锈钢材料 | 米 | 4.19 |
| 1104 | 热缩管 | φ20mm | / | 黄色 | 米 | 2.62 |
| 1105 | 热缩管 | φ40mm | / | 黑色 | 米 | 4.93 |
| 1106 | 橡塑保温管 | Φ50*15(厚度) L＝1800mm | / | / | 件 | 12.42 |
| 1107 | 热缩管 | φ60mm | / | 黄色 | 米 | 6.50 |
| 1108 | 电热管 | Ф6.3*300*1000 110V 600W | / | / | 件 | 204.45 |
| 1109 | 加热管 | Ф6.3*65*1500 110V/120W | / | / | 件 | 228.97 |
| 1110 | 带灯按钮头 | 白色 | M22-DL-W | / | 件 | 26.35 |
| 1111 | 排风扇 | 开孔尺寸350*350 | FA-35 | / | 件 | 189.90 |
| 1112 | 喷嘴 | 流量 2.0 喷射角80°含滤网 | / | / | 件 | 39.77 |
| 1113 | 夹布橡胶管 | 内径25mm*7层 | / | / | 米 | 14.95 |
| 1114 | 黄油枪自锁油嘴 | 长度8.8cm | / | 接口螺纹直径国标10mm | 件 | 54.25 |
| 1115 | 气弹簧 | 中心距=380 行程=150 F=200N 销孔=φ8 杆径=φ8 | YQ6006 | / | 件 | 41.48 |
| 1116 | 管道软连接 | 150mm | / | / | 个 | 405.16 |
| 1117 | 缓冲胶 | / | 7HQ-A1 | / | 件 | 92.76 |
| 1118 | 密封件 | / | 92913970 | / | 件 | 1168.90 |
| 1119 | 密封件 | / | 92913971 | / | 件 | 2451.44 |
| 1120 | 密封件 | / | 92913981 | / | 件 | 2446.22 |