## 需求清单
广西自贸区医院服务采购项目需求清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 需求参数 | 其他
1 | 信息化运维服务 | 年 | 1 | 一、运维服务范围 （一）基础办公设备：打印机、复印机、扫描仪、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等。 （二）网络系统：核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、路由器、防火墙、无线控制器、无线AP等。 （三）机房基础设施：精密空调、普通空调（机房用）、UPS主机及蓄电池、配电柜等。 （四）安防及弱电系统：门禁系统、视频监控系统（含摄像头、NVR）、固定电话系统、会议系统（含音频、视频、中控）、病房电视系统。 二、服务内容 （一）基础办公设备运维服务 故障维修：负责全院办公设备（打印机、电脑等）的故障诊断与维修，包括硬件故障排查、软件系统重装、驱动安装、外设调试等。 耗材更换：负责常规耗材（如打印机硒鼓、墨盒、色带，鼠标键盘等）的更换，耗材由院方提供。 （二）网络系统运维服务 深度健康检查与优化：对全院网络进行地毯式调研，包括物理连接核对、设备配置备份、登录口令安全性评估、VLAN规划、路由协议分析等。 参照等保3.0标准进行安全加固（如优化登录方式、部署防环机制、关闭非必要端口）。 输出最新版《网络逻辑拓扑图》《端口对应表》《设备管理信息表》，并对非网管交换机提出替换建议。 故障抢修与应急响应：7×24小时应急支持，网络瘫痪等重大故障须在接到通知后15分钟内远程响应，2小时内抵达现场处理。 针对雷击、火灾等灾变提供技术支援及恢复方案。 变更支持：新系统上线、网络扩容、设备替换等重大变更时，提供方案评审及现场保障，并在变更后更新文档。 定期巡检：每月对网络设备进行一次全面巡检，检查CPU/内存、端口流量、日志、配置备份，提交巡检报告及优化建议。 文档管理：动态维护网络拓扑、配置、标签等信息，建立运维档案，确保可追溯。 （三）机房基础设施运维服务 空调系统：每季度对机房精密空调及普通空调进行巡检，检查运行参数（温度、湿度）、过滤网清洁、制冷剂压力、排水系统等。 发现异常及时报告并协助维修，记录运行数据。 UPS及蓄电池：每季度对UPS主机进行检测（输入输出电压、负载率、电池状态），对蓄电池进行单体电压测量、内阻测试（如有条件），评估电池健康度。 每年进行一次UPS带载放电测试（需院方协调负载），出具测试报告。 提供电池更换建议，协助院方进行电池更换的技术指导。 （四）安防及弱电系统运维服务 门禁系统：控制器、读卡器、电磁锁、出门按钮的故障维修，门禁权限管理软件的技术支持。 视频监控系统：摄像头图像异常、录像存储故障、NVR配置调整、网络传输故障排查。 固定电话系统：电话交换机配置、线路故障排查、话机维修更换。 会议系统：音频设备、投影/显示屏、中控系统的操作指导、故障排查、定期调试。 病房电视系统：电视信号故障、遥控器及电视硬件问题处理。 （五）统一监控平台运维服务 对院方的监控平台进行运维，如院方没有则需运维方新建，部署平台所需硬件资源由院方提供（可使用商用或开源平台），监控平台无License限制，无设备数量、用户数限制，实现现有网络环境的资源监控纳管和告警通知配置，满足监控、管理、自动化、展示等各个领域的运维需求，监控管理主要包括院方现有服务器、存储设备、网络设备、安全设备等，服务期内负责监控平台的持续优化、版本升级、故障修复，服务期后所属权归院方所有。 三、运维人员配置要求 团队配置：组建专属运维服务团队，固定服务人员不少于2名，其中至少1名具备网络及项目管理综合能力，1名具备信息安全意识。团队成员信息向院方备案，未经同意不得随意更换。 响应机制：设立7×24小时报修电话/微信，一般故障15分钟内响应，紧急故障2小时内到场。 服务报告：每月提交运维工作汇总报告，包括故障统计、处理情况、巡检记录、监控告警分析、优化建议等。季度及年度提交总结报告。 考核机制：接受院方数智化中心日常监督及月度/年度考核，考核指标包括响应及时率、故障解决率、服务满意度、文档完整性等，考核结果与服务费用结算挂钩。 安全保密：服务人员需签署保密协议，严格遵守医院信息安全规定，不得泄露任何医疗数据及敏感信息。
备注：只接受整体报名。